Chełmsko Śląskie, dnia 13.01.2020 r.

ZSP.KG.271.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lubawka- Zespół Szkolno Przedszkolny  
w Chełmsku Śląskim, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

NIP: 614-100-19-09, REGON: 230821339

Telefon/Fax: 75 74 22 116

Internet: www.sp.chelmsko.eu

e-mail: zsp_chelmsko_slaskie@wp.pl

zaprasza do składania ofert na zamówienie p.n.:

"REMONT ŁAZIENEK w ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

w CHEŁMSKU ŚLĄSKIM”

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest;

Remont dwóch łazienek o wymiarach 16,53m2 i wysokości 3,15 m,  materiał oraz prace 
w zakresie;

- zbicie płytek ze ścian i posadzki, wyniesienie oraz wywiezienie gruzu x 2

- wyrównanie posadzki x2

- wyrównanie ścian płytą karton gips x 2

-  podwieszenie sufitu na stelażu x 2

- wymiana rur kanalizacyjnych i wodnych x 2

- montaż toalet na stelażu zabudowanym x 4 oraz brodzika x 2

- montaż umywalek x 6

- wymiana drzwi x 2

- gruntowanie, malowanie x 2

II. Opis obliczania ceny:

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Wykonawca sporządzi wycenę 
w oparciu o własną, oparta na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości zadania.

Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.

Termin wykonania zamówienia;

Przedmiot zamówienia należy wykonać najlepiej  w terminie do 31 marca 2020 r.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający, będzie kierował się kryteriami, których znaczenia ( wagę ) określa procent. Są to:

Kryterium 1: Cena   			- 60%

Kryterium 2: Okres realizacji 	- 20%

Kryterium 3; Okres gwarancji 	- 20%

Ofertę wygrywającą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie w trzech kryteriach oceny ofert ( A+B+C ).

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena :

Cena najniższej oferty

A = --------------------------------  X 60 = ……… punktów

Cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres realizacji :

Okres realizacji w ofercie z najkrótszym okresem realizacji *

B= --------------------------------------------------------------------------------- X 20 = …… punktów

Okres realizacji oferty ocenianej

*liczona w dniach od terminu składania ofert

Kryterium nr 3.Okres gwarancji

Okres gwarancji oferty ocenianej **

C= ------------------------------------------------------------------------------ X 20 = …….. punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

**liczony w miesiącach

Ocena punktowa będzie wyrażona liczba zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Umowa:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Wzór umowy należy parafować i dołączyć do oferty.

III . Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć 
w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim – nie później niż do godziny 1000 w dniu 10 luty 2020 r., z adnotacją „ Remont łazienek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim.” lub przesłać na adres poczty elektronicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim : zajac.szczepan@lubawka.eu

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2.

Oferty zostaną otwarte w dniu 10 luty 2020 r. o godzinie 1015 w sekretariacie Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami Szczepan Zając Tel: 757422116

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8 tej ustawy.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 		Wzór umowy

Załącznik nr 2		Wzór oferty

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Chełmsku Śląskim

/-/ Waldemar Szwalec

Sprawę prowadzi:

Szczepan Zając

Kierownik gospodarczy

tel. 693 543 367

e-mail: zajac.szczepan@lubawka.eu