  - Zakres rozwiązań projektowych

Podczas tworzenia rozwiązań projektowych szczególną uwagę zwrócono na bogatą historię regionu, miasta oraz na jego lokalizację. Poza inwentaryzacją, kwerendą historyczną i analizą lokalizacji, przeprowadzono konsultacje społeczne oparte na wywiadzie z mieszkańcami przebywającymi na obszarze Rynku i okolicy. Zdefiniowali oni swoje zachowania w obrębie projektowanej przestrzeni, a także oczekiwania z nią związane. Rozpoznano informacje na temat Chełmska pojawiające się w internecie. Przeanalizowano komunikację pieszą wewnątrz, jak i dokoła placu, parkowanie samochodów oraz zachowania mieszkańców w obrębie terenu.

Analizy dały obraz miejscowości z dużym potencjałem, która potrzebuje m.in. ożywienia turystycznego, kulturalnego i społecznego, na rzecz czego intensywnie pracuje m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy".

Rewitalizacja Rynku jest jednym z kroków ku temu. Projektując każdy element poszukiwano rozwiązań zwiększających atrakcyjność miejsca, a także nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu.

Tworząc koncepcję wzięto pod uwagę zarówno reprezentacyjny charakter Rynku, jak również fakt, że jest to teren, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy najbliższych okolic, ale i turyści z Polski i Europy. Ruchowi turystycznemu sprzyja również fakt, że Chełmsko Śląskie położone jest na szlaku turystycznym w kierunku granicy z Republiką Czeską i najbliżej położonym tu Adrspachem i Skalnym Miastem, a także w kierunku Karkonoskiego PN, Rudawskiego PK i PK Sudetów Wałbrzyskich.

Zakłada się zachowanie obecnego układu przestrzennego, wejść i komunikacji z nieznaczącymi pod względem organizacji ruchu, lecz istotnymi ze względu na kompozycję zmianami w ukształtowaniu ścieżek i zieleńców. Postanowiono zrezygnować ze skośnych układów ścieżek, które w tym zabytkowym i małomiasteczkowym miejscu wprowadzają dynamizm dysharmonijny z symetrycznym układem placu. W zamian poprowadzono osie symetrii, względem których rozlokowano ścieżki i rabaty kwiatowe, w taki sposób by utworzyć wnętrza i osie widokowe. Z uwagi na zlokalizowanie w centralnej części rzeźby św. Jana Nepomucena, niewskazane jest tutaj lokalizowanie nowoczesnych założeń.

Z powodu dużego spadku terenu, celem jego uporządkowania i nadania mu bardziej miejskiego charakteru, planuje się część pochyleń zastąpić tarasami, jednak w taki sposób, by do każdego miejsca móc dostać się po pochylni (spadek terenu nie pozwala na uzyskanie spadków dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Wymagane odstępstwo Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, do uzyskania na etapie realizacji projektu budowlanego, w oparciu o opinie i wytyczne konserwatorskie). Tak więc, począwszy od najwyższego punktu, po południowej stronie zlokalizowany zostanie mur oporowy o wysokości 120 cm, z piaskowca, podtrzymujący południowy ciąg pieszo – jezdny, tworząc tu górny i pośredni taras. Kolejno 2 – 3 m za pasem zieleni zlokalizowany zostanie murek oporowy wysokości do 40 cm, który jednocześnie stanowi postument dla siedzisk i dzieli teren zieleni ze szpalerem lip od północnego ciągu pieszego. Kolejny poziom pokonany zostanie również murkiem oporowym wysokości do 50 cm, dzielącym ozdobne zieleńce od chodnika zlokalizowanego po północnej stronie. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć wrażenie tworzących się tu wzniesień, nadających zbyt parkowy charakter miejskiemu placowi.

Celem zwiększenia przestrzeni służącej organizacji jarmarków i wydarzeń kulturalnych zaplanowano utwardzić nawierzchnię wzniesienia wokół fontanny, a także terenu przed wzniesieniem i schodami. W ten sposób uzyskamy możliwość lokalizacji małej sceny na górnym poziomie i gromadzenia się publiczności na niższym poziomie.

Chcąc podkreślić reprezentacyjny i zabytkowy charakter miejsca, podjęto decyzję o wymianie nawierzchni posadzki Rynku. Będzie ona nawiązywała do nawierzchni stosowanych w tym regionie w okresie przedwojennym. Na ciągach okalających zieleńce zastosowana zostanie kostka granitowa szara, a wewnątrz, pomiędzy kwietnikami płyty i kostki z piaskowca, lub nawiązujące do nich szlachetne kostki betonowe, w taki sposób by komponowały się z pomnikiem św. Jana Nepomucena po jego renowacji. Zakłada się utworzenie brakującej ścieżki łączącej południową i północną część po zachodniej stronie placu. Po zrealizowaniu parkingu brak jest tu przejścia pieszego.

Fragmenty historii tkactwa w Lubawce do wytłoczenia w płytach nawierzchni przy wytłoczonym drogowskazie, a także na tablicach informacyjnych, wraz z rycinami i mapami:

Chełmsko Śląskie, dawniej Schömberg, to wieś w woj. dolnośląskim w gminie Lubawka. Do pierwszej połowy XIX wieku prężnie rozwijający się ośrodek sukiennictwa i płóciennictwa. Do 1945 roku Chełmsko Śląskie posiadało prawa miejskie. Miejscowość zachowała swój dawny charakter i pierwotny układ architektoniczny z rynkiem i dominującą nad miastem bryłą kościoła. W samym rynku znajduje się kilkanaście zabytkowych barokowych i klasycystycznych kamienic, które powstały na przełomie XVII, XVIII w. Są to 2-3 kondygnacyjne budynki murowane o 3-4 osiach okiennych, niektóre z ozdobnymi portalami i inskrypcjami, czasem z zapisaną datą ukończenia budowy. Bogato zdobione elewacje i szczyty mieszczańskich kamienic to pozostałość po latach świetności miasta i intensywnym rozwoju tkactwa. To jeden z cenniejszych zabytków tego typu na Dolnym Śląsku.

Pierwsza pewna wzmianka o mieście pochodzi z 1289 r. Miasteczko pełniło rolę lokalnego ośrodka administracyjno-usługowego w tej części Księstwa Świdnickiego. Chełmsko było prywatną własnością Jeriko de Ysinburga i jego siostrzeńca Presecha de Gutinsteyna. W 1343 r. miasto zostało sprzedane opatowi cystersów Mikołajowi II z pobliskiego Krzeszowa i Konradowi von Czirn. Konrad wraz żoną władali majątkiem dożywotnio, a po ich śmierci Chełmsko Śląskie stało się własnością klasztoru aż do kasaty zakonu w 1810 r.

W 1526 roku w Czechach obejmuje władzę austriacka dynastia Habsburgów (Ferdynand I). W ten sposób Śląsk, a co za tym idzie, także Chełmsko, staje się częścią monarchii habsburskiej. W wieku XVI miasto zaczęło rozwijać się gospodarczo dzięki tkactwu lnu.

Od XVI w. rozwija się jako ośrodek sukiennictwa i płóciennictwa oraz handlu ich wyrobami. Na krótko rozwój został przerwany w roku 1567 przez pożar. W XVII w. doszło do starć na tle religijnymi między protestantami a katolikami. 29 grudnia 1620 u wjazdu do Chełmska chłopi zastrzelili opata M. Clavego. W ramach represji miasto straciło prawa miejskie. Ogromny pożar w 1629 r. zniszczył prawie połowę domostw (około 60 na blisko 120). Okres rozwoju, przerwała również wojna trzydziestoletnia.

Po zakończeniu wojny ponownie zaczęła się rozwijać na tym terenie produkcja płótna i handel nim. Pozwoliło to na podźwignięcie się Chełmska ze zniszczeń wojennych. Prawdziwe ożywienie gospodarcze miasta i jego rozwój miały miejsce dopiero w XVIII wieku. Zespół dwunastu domów podcieniowych, zwanych dzisiaj Dwunastoma Apostołami, powstał w 1707 r., zbudowany przez Cystersów z Krzeszowa dla tkaczy płótna z Czech. Powstało również siedem drewnianych domów, tzw. Siedmiu Braci, dla bawarskich tkaczy adamaszku (do dnia dzisiejszego zachował się jeden przy ul. Kamiennogórskiej 21). Był to okres dynamicznego rozwoju miasta ukierunkowanego na uprawę lnu, dzięki czemu Chełmsko Śl. stało się ważnym ośrodkiem sukiennictwa i płóciennictwa oraz handlu tymi wyrobami – produkty sprzedawane były nie tylko w Europie, ale także w Ameryce. Aby zagwarantować tkaczom odpowiednie warunki do pracy, domy budowano najczęściej nad potokiem (w wodzie moczono płótno), w terenie górzystym (na południowych zboczach gór intensywnie operuje słońce, które wybiela płótno) oraz w okolicy obfitującej w drewno, które po odpowiednim spalaniu dawało produkt potrzebny do bielenia tkanin (tzw. potaż).

Wśród mieszkańców byli rzemieślnicy, w dużej mierze związani z tkactwem i płóciennictwem. W 1793 miejsce miały zamieszki wywołane przez tkaczy w Kamiennej Górze i Chełmsku Śląskim, spowodowane ich bardzo ciężką sytuacją bytową. Władze pruskie chcąc w jakiś sposób polepszyć dolę tych nieszczęsnych ludzi organizowały prace publiczne polegające na budowie dróg. Zapłatą za dniówkę był bochenek chleba. Stąd nazwa – drogi głodu. Pewne ożywienie nastąpiło pod koniec XIX w., kiedy to powstały pierwsze tkalnie mechaniczne. W roku 1887 uruchomiono szkołę tkacką. W 1896 r. doprowadzono z Kamiennej Góry prywatną linię kolejową, którą to w roku 1899 przedłużono do Okrzeszyna. Budowa kolei wpłynęła aktywizująco na rozwój przemysłu i miasteczka, w tym czasie mieszkańcy mogli już korzystać z elektryczności i wodociągów. W XIX w. i w 1. połowie XX w. zaczęła się rozwijać turystyka. Od lat 80. XIX wieku Chełmsko Śląskie stało się popularnym letniskiem, działało kilka gospód i hotelików, a miasteczko cieszyło się sławą pięknie położonej, malowniczej miejscowości. Ruch turystyczny był dość znaczny, gdyż Chełmsko leżało na uczęszczanej trasie pomiędzy Kamienną Górą, Krzeszowem i czeskim Adršpachem.

Podczas II wojny światowej istniał tu od 1940 r. obóz pracy, filia obozu Gross-Rosen. Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła 77 więźniów.

Po II wojnie światowej miasto znalazło się w Polsce, a jego niemieccy mieszkańcy zostali zmuszeni do wyjazdu. 14 marca 1946 r. Chełmsko Śląskie utraciło prawa miejskie, a w 1947 r. przyjęło nazwę Chełmsko Śląskie (w latach 1945-1947 Szymrych). Od tego czasu miejscowość przeżywa głęboki kryzys - zniszczeniu uległo kilka zabytkowych kamienic. W roku 1957 Chełmsko otrzymało prawa osiedla, którym pozostało do 1972. W okresie PRL powstały dwa zakłady, dające zatrudnienie miejscowej ludności. Po 1989 r. miejscowe stowarzyszenia (m. in. Stowarzyszenie "Tkacze Śląscy") starają się ożywić podupadającą miejscowość.

Rys. 7. W chacie wiejskich tkaczy. Rys. 8. Tkacz przy warsztacie, E. Fuchs,

Z Dziejów Ziemi Kamiennogórskiej, Jan Lubieniecki, Jelenia Góra 1996 r.

Rys. 9. Targ na Rynku w Chełmsku Śląskim Lata 1930-1936. Drzeworyt,

autor: Bodo Zimmermann. www.dony-slask.org

Fot. 12 - 14. Realizacje napisów w nawierzchni.  www.pinterest.com

W nawierzchni planuje się również umieszczenie herbu Chełmska Śląskiego wraz z legendą mu przypisaną oraz z wytłoczonym hymnem miasteczka.

Rys. 10. Herb Chełmska Śląskiego.

„Wiele zabytków dziś ma współczesne Chełmsko,

długą historię ma herb – w nim skoczny wiewiór,

dwanaście drewnianych chat i siedmiu braci,

rynek podcieni tam rząd i stary ratusz.

Kręć się kręć wrzeciono – słychać jeszcze śpiew,

echa dawnych tonów – w rynku pośród drzew,

dzisiaj Chełmsko turystyczne zaproszenie śle,

bo bezcenną czystą perłą tu w Sudetach jest.”

(fragment hymnu Chełmska Śl.)

Fot. 15. Jeden z herbów miast partnerów handlowych miasta w średniowieczu

umieszczone w nawierzchni ul. Szerokiej w Toruniu.

http://piesi.bydgoszcz.pl/atrakcyjnosc-i-estetyka-przestrzeni-miejskiej-na-przykladzie-torunskiej-starowki/

Na placu pojawią się skomponowane ze sobą meble miejskie. Wszystkie w jednej linii i kolorystyce. Licznie rozstawione ławki z towarzyszącymi koszami na odpadki, zlokalizowane zostaną również blisko skrzyżowań. Pojawią się skomponowane z nimi donice na rośliny sezonowe lub wieloletnie, w zależności od potrzeb.

Na terenie Rynku w różnych lokalizacjach zamontowane zostaną stojaki rowerowe m.in. przy parkingu i wjeździe od strony północnej. Powinny pojawić się również przy wybranych sklepach i kościele (poza granicą opracowania). Ponieważ stojaki na rowery są elementem tworzącym stylistycznie spójną całość z resztą elementów małej architektury, możliwe jest swobodne ich rozmieszczenie przy każdym obiekcie komercyjnym, co pozytywnie wpłynie na przyciągniecie rowerzystów odwiedzających te tereny.

Turystyka rowerowa jest mocno rozwiniętą gałęzią turystyki. Licznie pojawiają się tu zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Szczególnie w tym kierunku rozwija się infrastruktura po czeskiej stronie granicy. Chełmsko Śląskie jest miejscowością przygraniczną, usytuowaną na szlakach rowerowych, stąd też niezbędne jest zlokalizowanie tu bazy rowerowej. Infrastruktura przyjazna sportowcom z pełną ofertą i informacją skierowaną ku rowerzystom, lokalizacja w niedużej odległości serwisu, sklepu i wypożyczalni rowerowej, sprawi, że Chełmsko stanie się mocnym punktem przystankowym na mapie szlaków rowerowych.

W razie organizacji, przez powstałe w przyszłości kawiarenki, ogródków gastronomicznych, należy pamiętać by wszystkie były jednolite i w jasnych barwach, z jasnymi krzesłami, parasolami i barierkami.

Fot 16 i 17. Inspiracje ogródków gastronomicznych. http://greeneria.pl/index.php/realizacje/ogrodki-sushi-77/ , http://www.lodzodkuchni.pl/2012/09/jak-pragne-wina-zapragniesz-tam-wracac.html

Lokalizacja ogródków gastronomicznych ma duże znaczenie w przyciąganiu i zatrzymywaniu turystów i mieszkańców. Przebywanie na świeżym powietrzu jest coraz bardziej popularne, niezależnie od panującego klimatu. Odpowiednie zagospodarowanie i wyposażenie ogródka sprawi, że można tu spędzać czas bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Planuje się umiejscowienie oświetlenia skomponowanego z elementami małej architektury, a zarazem nawiązujące do historycznie zlokalizowanego tu oświetlenia. Ponadto planuje się podświetlenie reflektorami halogenowymi rzeźby św. Jana Nepomucena, oraz wnętrza niecki fontanny. Zaplanowane oświetlenie jest energooszczędne, w jednolitej kolorystyce z resztą elementów małej architektury.

Na przedmiotowym terenie planuje się umiejscowienie zieleni. Drzewa, jako szpalery drzew, powinny być posadzone na planie historycznego usytuowania, w taki sposób, by oddzielić strefę pieszą od strefy komunikacji kołowej, a zatem osłonić i wyodrębnić miejsca postojowe oraz jezdnię od pozostałej części Rynku. Zieleń drzew, krzewów, bylin i roślin rabatowych, pojawi się w wyznaczonych ornamentalnych rabatach kwiatowych. Układy zieleni są regularne w taki sposób by podkreślić i nie przesłaniać architektury. Zastosowano niewysokie gatunki drzew.

Kolorystyka elementów Rynku:

- Drewno w naturalnych barwach woskowane/olejowane

- Elementy stalowe malowane na barwy z palety RAL 7013:

- Kolorystyka uzupełniająca elementów małej architektury, fragmenty tkanin, PCV jak np. siedziska krzeseł, parasole w kolorystyce ciepłych bieli, beżów, ciepłych jasnych szarości.

Zalecenia uzupełniające:

Zagospodarowaniu przestrzeni Rynku towarzyszyć powinny prace związane z renowacją elewacji kamienic, rzeźby Nepomucena i sąsiadującej jezdni.

    - Mała architektura:

      - Ławka I (podstawowe) 18 szt.

Ławka Szczepańska 02.084

Planuje się usytuowanie ławek w stylistyce i kolorystyce jednakowej z innymi elementami malej architektury. Zaproponowano model w tradycyjnej estetyce, klasycznym wzornictwie, inspirowanym zabytkową architekturą, nadającym mu niezwykłego charakteru.

Ławki rozlokowane są w taki sposób by podkreślić układ kompozycyjny całego placu i stworzyć miejsca do wypoczynku z przeznaczeniem dla różnych użytkowników. Miejsca gromadzenia się ludzi od strony północnej, gdzie w obecnej chwili zawsze zbiera się duża ilość osób, strefy z możliwością wypoczynku lub odstawienia np. bagaży przy parkingu. Ponadto przewiduje się stworzenie miejsca do wypoczynku po drodze z kościoła lub cmentarza. I ostatecznie punktu z możliwością obserwacji rabat kwiatowych i rzeźby św. Jana Nepomucena.

Rys. 11. Ławka I.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-02-084#ze-stali-czarnej

Rys. 12. Widok ławki I z przodu.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-02-084#ze-stali-czarnej

Rys. 13. Widok ławki I z boku.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-02-084#ze-stali-czarnej

  - Wymiary

- Długość 200cm

- Wysokość 94cm

- Szerokość 60cm

  - Materiały i kolorystyka

- Listwy drewniane z modrzewia syberyjskiego, należy impregnować woskiem bezbarwnym lub rozjaśniającym raz do roku (wosk Saicos - Premium Hardwax oil lub analogiczne firmy Osmo lub Den Braven), co pozwoli na dłuższe funkcjonowanie siedzisk.

- Stal ocynkowana malowana na kolor RAL 7016

  - Montaż do podłoża: kotwienie do podłoża za pomocą śrub

  - Sposób montażu: do przykręcenia do wcześniej przygotowanego fundamentu 70x30x120 cm

  - Waga: 40 kg

      - Ławka II (dodatkowe siedziska montowane do murków oporowych po południowej stronie założenia) 6 szt.

Ławka Szczepańska 02.484 (adaptacja bez nóżek)

Ławka ta stanowi uzupełnienie dla powyższych ławek, z przeznaczeniem do zamontowania (po adaptacji), do murków oporowych po południowej stronie placu. Ze względów kompozycyjnych dobrano ławkę z niższym oparciem, by nie kontrastowała bryłą z murkiem oporowym. Materiały i kolorystyka analogiczne do ławki I.

Rys. 14. Schematyczny przekrój przez murek oporowy z przymocowaną ławką.

Rys. 15. Ławka II.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-02-484

Rys. 16 i 17. Widok ławki II z przodu i boku.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/lawki/lawka-02-484

  - Wymiary

- Długość 200 cm

- Wysokość 65 cm w oryginale, ok. 30 cm po adaptacji

- Szerokość 60 cm

  - Materiały i kolorystyka

- Listwy drewniane z modrzewia syberyjskiego, należy impregnować woskiem bezbarwnym lub rozjaśniającym raz do roku (wosk Saicos - Premium Hardwax oil lub analogiczne firmy Osmo lub Den Braven), co  pozwoli na dłuższe funkcjonowanie siedzisk

- Stal ocynkowana malowana na kolor RAL 7016

  - Montaż do podłoża: kotwienie do podłoża za pomocą śrub

  - Sposób montażu: do przykręcenia do murku za pomocą kotew chemicznych

  - Waga: 31 kg w oryginale, ok. 25 kg po adaptacji

      - Kosze - 16 szt.

Kosz Szczepański 03.040

Zaplanowany kosz stanowi komplet z innymi zaproponowanymi elementami malej architektury. Profile stalowe ułożone na krzyż nawiązują do detali zaplanowanych ławek. Materiały i kolorystyka analogiczne do zaproponowanych innych elementów małej architektury. Lokalizacja koszy zaplanowana została w taki sposób, żeby korzystać z nich mogli użytkownicy korzystający z ławek, jak i przechodnie, czyli przy ścieżkach i ich skrzyżowaniach, przy miejscach postojowych i przy stojakach rowerowych.

Rys.18. Kosz na śmieci.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/kosze-na-smieci/

Rys. 19 i 20. Kosz na śmieci widok z przodu i boku.

https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/kosze-na-smieci/kosz-na-smieci-03-040#ze-stali-czarnej

  - Wymiary

- Wysokość 97 cm

- Szerokość 65 cm

- Grubość 52 cm

  - Pojemność

- 60 l

  - Materiały i kolorystyka

- Profile stalowe ze stali ocynkowanej malowanej na kolor RAL 7016

- Blachy stalowe z blachy ocynkowanej malowanej na kolor RAL 7016

- Popielniczka ze stali nierdzewnej

- Wkład z blachy ocynkowanej

  - Montaż do podłoża: kotwienie do podłoża za pomocą śrub

  - Sposób montażu: do przykręcenia wcześniej przygotowanego fundamentu 80x70x120 cm

  - Waga: 40 kg w oryginale, ok. 25 kg po adaptacji

      - Donice

Donica Block 06.042

Na terenie Rynku planuje się ustawienie donic z materiałów analogicznych do reszty elementów małej architektury.

# Rys. 21. Przykładowa donica.

# https://www.zano.pl/mala-architektura/katalog/donice/donica-block-06-042#ze-stali-czarnej

  - Wymiary:

- Szerokość 60cm

- Głębokość 60cm

- Wysokość 54cm

  - Waga:

- Masa 36kg

  - Materiały:

- Stal: kolory RAL 7016

- Drewno modrzew syberyjski: kolory lakieru naturalny

  - Sposób montażu: wolnostojąca

      - Barierki 59 mb.

Planuje się usytuowanie barierek chroniących przed upadkiem w ciągu pieszo – jezdnym, zlokalizowanym po południowej stronie, w najwyższym punkcie terenu

  - Wymiary

- Wysokość 110 cm

- Szerokość ok. 250 cm (ewentualnie małe zmiany celem dopasowania do odległości np. między schodami

  - Materiały i kolorystyka:

- Profil stalowy 50x50 mm i blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

  - System montażu: do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących do muru oporowego

Rys. 22. Barierka.

      - Stojaki rowerowe 13 szt.

Planuje się usytuowanie stojaków rowerowych w miejscach, w których potencjalnie zatrzymywać się będzie najwięcej rowerzystów.

  - Wymiary:

- Wysokość 75 cm

- Szerokość ok. 150 cm

  - Materiały i kolorystyka:

- Profil stalowy 50x50 mm i blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

  - System montażu: do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących do wcześniej przygotowanego fundamentu 180x30x120cm.

Rys. 23. Stojak na rowery.

      - Tablica Informacyjna – 9 szt.

Planuje się wykonanie 4 tablic informacyjnych, adaptacja Model Simple Tablica 08.024 i Słupek Ting 01.084, firmy ZANO. Zlokalizowana zostanie po wschodniej i po północnej stronie placu. Ma zawierać informacje o regionie, szlakach turystycznych pieszych i rowerowych, atrakcjach regionu, oraz aktualną mapę. Ponadto powinny na niej się znaleźć informacje edukacyjne o historii regionu, wraz z historycznymi mapami, rycinami i zdjęciami. Na tablicach musi się również znaleźć miejsce na bieżące informacje i część wolną na treści uzupełniane w przyszłości. Ma to zapobiec konieczności stawiania innych tablic, nieskomponowanych z resztą elementów małej architektury.

Rys. 24. Tablica informacyjna.

      - Oświetlenie – latarnie uliczne – 13 szt.

Planując oświetlenie dobrano oprawy skomponowane ze słupami, a zarazem innymi elementami małej architektury. Kryterium doboru lamp stanowiła stylistyka analogiczna do zastosowanej w lampach zlokalizowanych w tym miejscu w latach 30 XX wieku, co pokazują archiwalne ryciny. Oświetlenie więc jest stylizowane klasycznie, tak by wpisywało się w stylistykę innych elementów małej architektury.

Planuje się by wszystkie elementy stalowe ocynkowane, aluminiowe i żeliwne, w zależności od wskazań producenta, malowane były na kolor RAL 7016, tak samo jak inne elementy małej architektury.

Realizacja zaplanowanego oświetlenia wymaga przeprojektowania i przełożenia sieci elektroenergetycznej. Szczególnie w miejscu, gdzie sieć ta przebiega pod drzewami.

Rys. 25. Oprawa oświetleniowa Libra LED A

http://www.art-metal.pl/_upload/catalog_products_images/8625/thumbs3/03_Libra.jpg

Budowa:

Oprawa składa się z kosza (1), w którym mocowany jest klosz (2). W górnej części oprawy, od czapy (3), na zawiasie zamocowany jest dysk (4), odgradzający komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku (4) przytwierdzony jest radiator (6) źródło światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora (6) i szczelnie zamknięty soczewką (5). Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego (7). Czapa (4) mocowana jest na zawiasie do kosza (1) oprawy, domykana śrubą, niewymagającą dodatkowych narządzi. Szczelność oprawie zapewnia uszczelka (8).

Sposób montażu:

Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu   posadowienia.

Rys. 26. Budowa oprawy oświetleniowej.

http://www.art-metal.pl

Rys. 27. Widok latarnii ulicznej.

http://www.art-metal.pl/st103g-prod2201.html

Fot. 18. Przykładowe wykorzystanie latarnii ulicznych.

http://www.art-metal.pl/st303-prod2281.html

Budowa:

Konstrukcja nośna słupa typu ST w wersji ST3 wykonana jest z rur stalowych o zewnętrznej średnicy O159 [1] i O76 [2], połączonych ze sobą metodą spawania. W górnej części słup kończony jest jako prosta rura ścięta pod kątem 90 stopni do osi. Przejście w rurę masztu [3] osłonięte jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.

W bazie słupa wykonane są drzwiczki dostępowe [4], zamykane na śrubę imbusową [5]. Wewnątrz słupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo – przyłączeniowa. Miejsce montażu słupa z fundamentem osłaniane jest żeliwną maskownicą [6].

Sposób montażu:

Przed zamocowaniem słupa należy do jego wnętrza wprowadzić końcówki przewodów elektrycznych i wyprowadzić je przez otwór inspekcyjny.

Słup mocowany jest do fundamentu 40x40x120 cm przy pomocy kołnierza o grubości 10 mm, przykręcanego do fundamentu za pomocą 4 śrub M16 o rozstawie 150x150 mm.

Przewody należy dociąć na odpowiednią długość i zainstalować w gniazdach tabliczki bezpiecznikowo –przyłączeniowej.

Rys. 28 – 30. Konstrukcja słupa oświetleniowego.

http://www.art-metal.pl/_upload/catalog_products_files/6881/files/S-0ST3-03%20Karta%20katalogowa%20ST3.pdf

Lampa posiada możliwość współpracy z systemami sterującymi.

Zalety stosowania lamp LED:

-zmniejszenie rocznego zużycia energii nawet o 70%,

-oszczędności w konserwacji.

Źródło światła. W lampie zastosowano źródło światła LED o bardzo wysokich wydajnościach. Współczynnik oddawania barw CRI wynosi powyżej 80, dzięki czemu światło dobrze oddaje barwy i wpływa pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Temperatura barwy światła wynosi 3000 K.

      - Oświetlenie reflektory/naświetlacze do oświetlenia rzeźby - 2 szt.

Planuje się montaż oświetlenia kierunkowego, przy murkach oporowych na wzniesieniu wokół rzeźby św. Jana Nepomucena, mającego na celu jej oświetlenie.

Rys. 31. Oprawa oświetleniowa grasshopper.http://www.krulen.com.pl/oswietlenie-architektoniczne/oswietlenie-zewnetrzne/reflektory-waskostrumieniowe-i-naswietlacze/grasshopper.html

  - Soczewki sferolityczne ERCO: różne rozsyły

  - Moduł LED ERCO: barwa światła ciepło – biała, neutralna lub RGBW; soczewki kolimacyjne

  - Oprawa oświetleniowa ze szklaną pokrywą ochronną

  - Obudowa i regulowany uchwyt, kolor grafitowy

  - Podstawa montażowa z układem zapłonowym

Fot. 19. Przykładowe oświetlenie rzeźby. http://www.krulen.com.pl/oswietlenie-architektoniczne/oswietlenie-zewnetrzne/reflektory-waskostrumieniowe-i-naswietlacze/grasshopper.html

Oprawa GRASSHOPPER, reflektor LED do oświetlenia akcentującego, IP 65.

ZASTOSOWANIE: oświetlenie zewnętrzne LED, oświetlenie LED parków i ogrodów, oświetlenie LED zewnętrzne domów, oświetlenie akcentujące, iluminacje obiektów.

KONSTRUKCJA: korpus oprawy wykonany jako odlew z odpornego na korozję aluminium, lakierowany dwuwarstwowo – powłoką niedopuszczającą wody do powierzchni odlewu (powłoka No-Rinse) oraz dwukrotnie lakierem proszkowym. Możliwe precyzyjne nachylenie do 130º oraz pełny obrót dzięki zaznaczeniu na podziałce kątowej. Reflektor o wąskim, średnim lub szerokim rozsyle światłości do oświetlenia akcentującego – np. detali budynku, drzew, krzewów. Dostępna technologia LED varychrome z kompensacją koloru zapewnia dynamiczną zmianę przy zachowaniu spójności koloru we wszystkich oprawach połączonej grupy (np. w systemie DALI). Stopień szczelności IP 65.

MONTAŻ: poprzez podstawę do podłoża lub szpicę do ziemi.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED 8 W - 18 W, 375 lm - 2385 lm

      - Oświetlenie liniowe do oświetlenia niecki fontanny wewnątrz- 2 szt.

Planuje się montaż w murze niecki oświetlenia, mającego na celu rozświetlenie wnętrza niecki fontanny.

Fot. 20. Diodowa oprawa tabularna ZUG LED. http://www.krulen.com.pl/oswietlenie-przemyslowe/oprawy-wodoodporne/zug-led-991.html

Rys. 32. Wymiary oprawy.

http://www.krulen.com.pl/pub/uploaddocs/zug_led_oprawa_przemyslowa_krulen_norka_2016.pdf

Oprawa ZUG LED, rurowa oprawa przemysłowa LED IP 68 20 m (odporna na długotrwałe zanurzenie w wodzie), IP 69K (czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi); oprawa diodowa z możliwością ustawienia różnej wartości strumienia świetlnego dla tej samej długości - nowy sposób projektowania oświetlenia - ŚWIATŁO NA PUNKT.

ZASTOSOWANIE: oświetlenie przemysłowe LED, oświetlenie architektoniczne, oświetlenie dekoracyjne zewnętrzne, oświetlenie wiat przystankowych.

KONSTRUKCJA: oprawa odporna na długotrwałe zanurzenie w wodzie do 20 m, stopień szczelności IP 68 20 m, IP 69K.  Tuba ochronna (Ø 75 mm) wykonana z PMMA Transopal® (o wzmocnionej odporności) lub z PC Tropal® (odpornego na pękanie), 2 końcówki z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym otwarciem. Transformator umieszczony za źródłem światła – oprawa świeci całą długością. Oprawa gotowa do montażu i podłączenia elektrycznego. Wbudowany transformator 230 V AC/DC. Dwa wejścia kablowe M20 i okablowanie przelotowe 2 x 1,5 mm².

MONTAŻ: do ściany poprzez dwa czarne zaciski ze stali nierdzewnej, lokowane dowolnie wzdłuż oprawy. Zabezpieczenie przeciw kradzieży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LED 840/4000 K.

Fot. 21. Przykład zamierzonego efektu.

http://www.water-art.eu/oswietlenie-fontann,102.html

  - Nawierzchnie

    - Nawierzchnia 01 z kostki z piaskowca lub szlachetnej kostki betonowej typu Promenada LITI, Kost-Bet (297 m2)

Fot. 22. Nawierzchnia z kostki i płyt z piaskowca zastosowana podczas remontu zewnętrznego dziedzińca na Wawelu.  http://www.klotoida.pl/pracownia-inzynierska/wp-content/uploads/2016/02/Wawel8.jpg

W pierwszej kolejności proponuje się zastosowanie kostki lub płytki z piaskowca o wymiarach od 24 cm x 24-35 cm, w taki sposób by uzyskać efekt większego wzoru nawierzchni. Grubość 13 cm dla nawierzchni pieszej i dla nawierzchni okazjonalnego ruchu pojazdów obsługi technicznej do 3,5 tony.

35,9x23,9 29,9x23,9 23,9x23,9

## Wzór ułożenia

Nawierzchnia wykonana po wykorytowaniu na głębokość około (dokładana głębokość zależna od ostatecznego wyboru materiału) 40 cm na warstwach podbudowy kolejno od dołu:

1.    Grunt rodzimy

2. Warstwa wzmacniająca – kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-63,5 – 15 cm

3.  Warstwa zasadnicza – kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 - 10 cm

4.  Warstwa piasku wyrównująca z piasku - 5 cm

5.  Kostka/płyta brukowa 6-13 cm

Niweletę zaprojektowano po istniejącym terenie. Wysokościowo nawierzchnia projektowana została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania, krzyżujących się ulic, istniejących zjazdów. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi.

Planuje się wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnej bez zastosowania domieszek cementu celem uzyskania możliwie jak największej przepuszczalności terenu.

Fugi zasypane piaskiem.

    - Nawierzchnia 02 z kostki granitowej ciętej jednostronnie szarej (632 m2)

Nawierzchnia chodników okalających plac zaplanowana z kostki granitowej ciętej jednostronnie, szarej z żółtymi i rdzawymi przebarwieniami. Wykorzystanie tego materiału pozwala na ułożenie tradycyjnej nawierzchni z materiałów wykorzystywanych w regionie w historii, jednak uzyskana w ten sposób nawierzchnia jest równa,  wygodna w użytkowaniu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, trwała oraz odpowiednio przenoszącą ciężar pojazdów.

Fot. 28. Kostka granitowa cięta jednostronnie szara. www.zpkstrzelin.pl

Fot. 29. Kostka granitowa cięta jednostronnie szara. www.zpkstrzelin.pl

Nawierzchnia wykonana po wykorytowaniu na głębokość 40 cm na warstwach podbudowy kolejno od dołu:

1. Grunt rodzimy

2. Warstwa wzmacniająca - kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-63,5 - 15cm

3. Warstwa zasadnicza  - kruszywo łamane, kamienne, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0-31,5 - 10 cm

4. Warstwa piasku wyrównująca z piasku - 5 cm

5. Kostka brukowa kształt 10-12 cm

Spadek terenu zachowany po istniejących spadkach z zachowaniem min. 2%, w kierunku rynsztoku.

Niweletę zaprojektowano po istniejącym terenie. Wysokościowo nawierzchnia projektowana została dowiązana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania, krzyżujących się ulic, istniejących zjazdów. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi.

Planuje się wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnej bez zastosowania domieszek cementu celem uzyskania możliwie jak największej przepuszczalności terenu.

Fugi zasypane piaskiem.

    - Nawierzchnia 03 żwirowa Hanse Grand (245m2)

Fot. 30. Przepuszczalna nawierzchnia HanseGrand ułożona w sąsiedztwie drzew, jako rozwiązanie mniej inwazyjne od standardowych nawierzchni. Fot. Mariusz Krynicki. Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast. Marzena Suchocka. http://sendzimir.org.pl/sites/default/files/wzr4/wzr4-3.pdf

Nawierzchnię wokół drzew (które planuje się posadzić w systemach kierujących korzenie i kolejno w celach antykompresyjnych, a wokół starszych drzew wymieniony zostanie grunt na ziemię strukturalną!) utwardzono z zastosowaniem biologicznie czynnej nawierzchni żwirowej HanseGrand®, będącej odpowiednim rozwiązaniem dla wodoprzepuszczalnych alejek parkowych jak i nawierzchni jezdnych.  W kolorystyce planuje się zastosowanie odcieni ciepłych: beże, piaskowe lub żółcie. Nawierzchnię należy wyprofilować zgodnie ze spadkiem terenu. Ze względu na prawdopodobieństwo najeżdżania na ten fragment terenu pojazdów, zaplanowane są warstwy nawierzchni: 3 cm HanseGrand Royal o granulacji 0÷8mm, kolejno 5 cm warstwa dynamiczna HanseGrand® Mineral o granulacji 0÷16mm, następnie warstwa odsączająca - podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5mm. Nawierzchnia obrzeżona kamienną kostką brukową 10-12 cm (z odzysku), 28 mb, na tym samym poziomie co nawierzchnia ścieżek, zaklinowanym po stronie zewnętrznej betonem B15.

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni żwirowych i ich dobre odwodnienie, nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

      - Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

      - Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

      - Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

      - Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

      - Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

      - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

      - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

      - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

    - Schody (ok. 90 mb x 35x15 [cm] tj.4,8m3) i murki oporowe (67 mb 50x120(h)   [cm] 184 mb 50x40(h)  [cm] tj.77m3)

Planuje się realizację tarasów, które pokonać można za pomocą stopni z piaskowca.

Fot. 31.  Stopnie blokowe z piaskowca dolnoslaskie.all.biz

Dopuszcza się realizację stopni ze szlachetnych materiałów betonowych typu Kavero, Bruk-Bet.

# Fot.32. Widok stopni schodowych. http://www.bruk-bet.pl/produkty/stopnie-schodowe

Rys. 33. Przekrój stopni schodowych. http://www.bruk-bet.pl/produkty/stopnie-schodowe

#### Wymiary stopni (cm):

90x35x15 120x35x15

Planuje się realizację murów oporowych celem pokonania różnicy poziomów. Materiał z którego wykonane są murki oporowe to piaskowiec, jako konstrukcja uzupełniająca i wykończenie oraz beton jako fundament.

Pierwszy a zarazem najwyższy mur, sięgający wysokości do 120 cm planuje się zrealizować celem pokonania różnicy poziomów pomiędzy ciągiem pieszo – jezdnym zlokalizowanym po południowej stronie założenia. Kolejno po 2-3 metrach zlokalizowany zostanie niższy mur oporowy, wysokości ok. 40 cm, stanowiący jednocześnie postument dla siedzisk.

Fot. 35. Przykładowa budowa murów na dwóch poziomach. www.kimberleysandstonesydney.com.au

Fot. 36. Po najwyższym murze będą pięły się pnącza bluszczu. www.alamy.com

Rys. 34. Przekrój A – A. Rozwiązanie różnicy poziomów po północnej stronie Rynku.

Kolejny mur okalają kwietniki, również mogąc służyć jako siedziska, gdyż ich wysokość w najwyższych punktach również będzie sięgała 45 cm.

Fot. 36. Przykładowe połączenie muru  i schodów z piaskowca, okalających rabaty kwiatowe. www.cadoo.com.au

    - Ściółka wokół roślin (110 m2)

Posadzone rośliny przykryte są geowłókniną, a kolejno obsypane warstwą żwiru grubości 2 cm, w taki sposób by ściółka nie wysypywała się na sąsiadujące nawierzchnie. Ziemię należy usypać 4 cm poniżej otaczającego poziomu, wyłożyć agrowłókninę pod rośliny krzewiaste i kępowe, posadzić rośliny i następnie wysypać ściółkę.

Kolorystyka żwiru analogicznie do kolorystki innych nawierzchni, szary lub żółtawy.

  - Bilans terenu projektowany

| LP | Typ powierzchni | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia opracowywanego terenu | 2222 |
| 2 | Nawierzchnia 01 Piaskowiec/Promenada LITI | 300 |
| 3 | Nawierzchnia 02 Piaskowiec/Promenada BOX | 130 |
| 4 | Nawierzchnia 03 kostka brukowa granitowa | 632 |
| 5 | Nawierzchnia 04 Nawierzchnia żwirowa biologicznie czynna Hanse Grand | 245 |
| 6 | Konstrukcje z piaskowca planowane | 196 |
|  | Konstrukcje z piaskowca do zachowania | 47 |
| 7 | Rabaty ozdobne | 227 |
| 8 | Żywopłoty | 285 |
| 9 | Trawniki | 160 |

  - Roboty rozbiórkowe

    - Istniejące nawierzchnia z kostki betonowej 	843 m2

    - Obrzeża						680mb

    - Istniejące nawierzchnia z piaskowca  		~50 m2

    - Istniejące nawierzchnia pokryte żwirem		99 m2

    - Murki oporowe z klinkieru ok. 40 cm wys.		18 m2

    - Gazony						6 szt.

    - Tablice informacyjne				6 szt.

    - Stojące oprawy oświetleniowe			6 szt.

    - Kosze na odpadki					9 szt.

    - Ławki 						16 szt.

    - Nawierzchnia gruntowa głębokość 20 cm	1203 m2

    - Usunięcie drzew				21 szt.

    - Usunięcie krzewów				11 szt.

    - Przesadzenie krzewów			6 szt.

  - Zieleń

    - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

| Lp. | Nazwa gatunkowa | Nazwa łacińska | Obwód na wys. 130 cm [cm] | Średnica korony [m] | Wysokość [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 165 | 4 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi – do usunięcia |
| 2 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 210 | 5 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, mocno pochylona w kierunku jezdni– do usunięcia |
| 3 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 155 | 3 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 4 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 178 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 5 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 165 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 6 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 180 | 4 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 7 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 135 | 3 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 8 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 110 | 3,5 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 9 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 120 | 4 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, rozwidlenie V-kształtne– do usunięcia |
| 10 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 90 | 3 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 11 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 175 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 12 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 195 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, rozwidlenie U-kształtne– do usunięcia |
| 13 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 170 | 5 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, rozwidlenie V-kształtne– do usunięcia |
| 14 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 165 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, przechylone w kierunku bud. nr 20– do usunięcia |
| 15 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 135 | 4 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, asymetryczna– do usunięcia |
| 16 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 150 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, lakownica, zrakowacenia– do usunięcia |
| 17 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 130 | 6 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, właściwy pokrój pomimo radykalnych cięć – pozostawić jako świadek poprawić nieznacznie pokrój |
| 18 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 130 | 5 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, asymetryczna– do usunięcia |
| 19 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 130 | 7 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, pochylona w kierunku jezdni i parkingu– do usunięcia |
| 20 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 80 | 3 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi, mocno pochylona w kierunku jezdni i parkingu– do usunięcia |
| 21 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 100 | 4 | 7 | Drzewo ogłowione z licznymi pędami odroślowymi– do usunięcia |
| 22 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 140 | 5 | 7 | Drzewo ogłowione z nieznaczną ilością pędów odroślowych jedynie w formie kępek na zakończeniach konarów, zmniejszone blaszki liści, drzewo prawdopodobnie ucierpiało znacznie podczas remontu nawierzchni i prac ziemnych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie. Widoczne zamieranie drzewa– do usunięcia |
| 23 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 20 | 2 | 3,5 | Złamana gałąź, widoczne więdnięcie liści, młode drzewo wymaga bieżącej pielęgnacji |
| 24 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 25 | 2 | 3,5 | Zaatakowana chorobą grzybową. Wymaga oprysku, wykonanego przez wyspecjalizowanego wykonawcę, młode drzewo wymaga bieżącej pielęgnacji |
| 25 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | 23 | 2 | 3,5 | Asymetryczne, zmniejszenie liści świadczące o słabym zasileniu rośliny. Wymaga pionizowania i nawożenia. Zalecana wymiana gruntu wokół bryły korzeniowej, młode drzewo wymaga bieżącej pielęgnacji. Należy uważać by nie zasypywać śniegiem z parkingów i ulic |
| 26 | Głóg pośredni | Crataegus x media | 42 | 5 | 4,5 | Pochylone w kierunku zachodnim. Zalecane odciągi |
| 27 | Głóg pośredni | Crataegus x media | 43 | 5 | 4,5 | Pochylone w kierunku zachodnim. Zalecane odciągi |

    - Projekt zieleni

Przewiduje się wymianę szaty roślinnej, jako uzupełnienie i podkreślenie architektury oraz nawiązanie do początku XX wieku, kiedy to pojawiły się szpalery lip okalających plac miejski. Zieleń będzie pełniła tu funkcje: ozdobną, podkreślając reprezentacyjny charakter miejsca, a także izolacyjną od ruchu kołowego i miejsc parkingowych.

Planowana jest wymiana większości lip drobnolistnych, przede wszystkim ze Względu na fakt, że po przeprowadzonych cięciach, polegających na ogłowieniu drzew, mają one różnorodny pokrój i część z nich jest w złym stanie sanitarnym i technicznym. Część z drzew źle zniosła drastyczne cięcia oraz remont przyległych nawierzchni. Część drzew jest mocno asymetrycznych, co przy formowanej koronie jest jeszcze bardziej uwidocznione. Przy takim formowaniu drzewa są mocno zagęszczone, przez co nie są odporne na działanie wiatru, z czego może wynikać asymetria części drzew. Drzewa prezentują się wyjątkowo źle zimą, a jednak w górskich miasteczkach wizerunek miejscowości zimą jest znaczący.

Planowane jest usunięcie 21 drzew z gatunku lipa drobnolistna, zgodnie z Rys. 1 części graficznej i opisem inwentaryzacji dendrologicznej.

Przewiduje się nasadzenie 28 drzew z gatunku lipa drobnolistna tilia cordata w odmianie ‘Greenspire’, docelowo mniejszych rozmiarów niż inne lipy, tak by izolowały od ulicy, dawały cień oraz były odpowiednie do skali, nie przesłaniając cennej i zabytkowej architektury. (WAŻNE: W razie konieczności dokonania cięć korekcyjnych, należy je wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dokonując cięcia z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa. Krótką informację o tym można zamieścić na plakietkach zamontowanych w gruncie lub zawieszkach na drzewie).

Nasadzenia krzewów i bylin mają nadać miejscu barw i uporządkować wnętrze Rynku. Szata roślinna wpisana w układ kompozycyjny ma tworzyć ornamenty, jak na tkaninie. Wszystkie nasadzenia poprawią wygląd i mikroklimat miejsca, zachęcając mieszkańców i turystów do spędzania tu czasu. Planuje się nasadzenia krzewów kwitnących, bylin oraz ozdobnych traw. Mają one nadać miękkości osiowemu i geometrycznemu założeniu.

Fot. 38. Fragmenty ilustracji prezentujące zamierzony efekt. www.pinterest.com

    - Zestawienie gatunkowe nasadzeń drzew i krzewów

Nasadzenia drzew

| Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Odmiana | Wymiar na wys. 100 cm | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-57 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata | Greenspire | 22-25 | 28 |

Nasadzenia rabat

| Lp. | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Odmiana | Rozstawa cm | Sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sztuk na 1m2 |  |
| 1 | Lawenda wąskolistna | Lavendula angustifolia | Hidcote | 25x25 | 405 |
|  |  |  |  | 16 |  |
| 2 | Szałwia omszona | Salvia nemorosa |  | 25x25 | 192 |
|  |  |  |  | 16 |  |
| 3 | Ostnica mocna | Stipa tenuissima | Pony tails | 20x20 | 206 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 4 | Śmiałek darniowy | Deschampsia cespitosa | Schottland | 33x33 | 142 |
|  |  |  |  | 9 |  |
| 5 | „Trawa Włosowata różowa” | Muhlenbergia capillaris |  | 30x30 | 55 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 6 | Rozplenica japońska | Pennisetum alopecuroides | Woodside | 30x30 | 101 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 7 | Bukszpan wiecznie zielony | Buxus sempervirens | Soliter Kula różne rozmiary 60 -80 cm | 70x70 | 61 |
|  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | Bukszpan wiecznie zielony | Buxus sempervirens | Żywopłotowo 285 m2 | 25x25 | 4560 |
|  |  |  |  | 16 |  |
| 9 | Hortensja drzewiasta | Hydrangea arborescens | Anabelle | 40x40 | 63 |
|  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Róża | Rosa | The Fairy | 35x35 | 260 |
|  |  |  |  | 8 |  |
| 11 | Rozchodnik okazały | Sedum spectabile | Brillant | 30x30 | 145 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 12 | Rozchodnik okazały | Sedum spectabile | Purple Emperor | 30x30 | 181 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 13 | Funkia | Hosta | Blue Cadet | 30x30 | 117 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 14 | Funkia | Hosta | Wide Brim | 30x30 | 93 |
|  |  |  |  | 11 |  |
| 15 | Czosnek olbrzymi | Allium giganteum |  | 20x20 | 600 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 16 | Tulipan | Tulipa | Blue Aimable | 20x20 | 225 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 17 | Tulipan zielonokwaitowe | Tulipa Viridiflora | Sping Green | 20x20 | 225 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 18 | Tulipan Darwina | Tulipa darwin | Design mperssion | 20x20 | 150 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 19 | Tulipan Pełny | Tulipa | Angelique | 20x20 | 150 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 20 | Tulipan | Tulipa | Purissima | 20x20 | 175 |
|  |  |  |  | 25 |  |
| 21 | Tulipan Papuzi | Tulipa | Blue Parrot | 20x20 | 175 |
|  |  |  |  | 25 |  |

| Ziemia uniwersalna | 179 153 | L |
| --- | --- | --- |
| Substrat szkieletowy 14 szt. x 2mx2m*0,7m | 42 000 | L |

    - Zalecenia agrotechniczne

Krzewy sadzimy pod geo lub agrowłókniną. Przygotowany pod nasadzenia teren pokrywamy geo lub agrowłókniną, na której wykonujemy nacięcia i przygotowujemy doły. Krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową do dołów większych o promień bryły, do połowy zaprawionych substratem uniwersalnym, przekrytych gruntem rodzimym, mocno ubitym i podlanym. W razie sadzenia w okresie wiosennym rośliny zasilamy nawozem o wydłużonym działaniu i do ziemi dodajemy hydrożel w celu dłuższego utrzymania wilgotności. Po posadzeniu wszystkich roślin Agro/geowłókninę zasypujemy 5 centymetrową warstwa żwiru ozdobnego, kolorystyką nawiązującą do nawierzchni ścieżek.

Rośliny po posadzeniu powinny być podlewane, w szczególności w okresie suszy. Krzewy liściaste należy przyciąć w celu intensywnego rozkrzewienia. Po okresie dwóch lat należy nasadzenia zasilać nawozami, po uprzednim odchwaszczeniu.

Drzewa sadzimy w dołach o średnicy 2 x większej niż średnica bryły korzeniowej. Dno ukształtowane jest w taki sposób, by drzewo pod własnym ciężarem nie osiadło za nisko. Docelowo wokół drzewa po posadzeniu ma utworzyć się misa na głębokość 5cm, którą na terenie zielonym zasypujemy drobno zmieloną, przekompostowaną korą, na terenie utwardzonym z nawierzchnią żwirową – żwirem, z niewielkim ok. 1-2 % spadkiem w kierunku pnia.

Drzewa na terenie żwirowym powinny być nasadzone w substracie szkieletowym na głębokości 70 cm i wymiarach 2x2 m co pozwoli na ich zachowanie w dobrym stanie sanitarnym niezależnie od nacisku. Ponadto drzewa sadzimy w systemie kierującym korzenie i systemie ochrony korzeni.

Rys. 35 i 36. System kierujący korzenie drzew.

http://gcl.com.pl/greenleaf-drzewa-w-miescie/produkty/system-kierunkujacy-korzenie/

Opracowano dla ochrony chodników i innych elementów krajobrazu miejskiego, żebrowany element RootDirector. Zapobiega on skłębianiu się korzeni i kierunkuje ich wzrost w głąb gleby i na zewnątrz, zapobiegając jednocześnie nieestetycznym i często niebezpiecznym uszkodzeniom nawierzchni. Spowodowane są one przez korzenie i są bardzo częstym widokiem w naszych miastach.

Rys. 37 i 38. System ochrony korzenii przed zaduszeniem.

http://gcl.com.pl/greenleaf-drzewa-w-miescie/produkty/cele-antykompresyjne/

System cel antykompresyjnych, został opracowany we współpracy z architektami krajobrazu, naukowcami oraz ekspertami w dziedzinie rozwoju i pielęgnacji drzew. Zasada jest prosta – utrzymać warstwę podłoża, w którym rozwija się system korzeniowy drzewa w jak najlepszej kondycji, która bez odpowiedniej ochrony, znajdując się w otoczeniu niekorzystnych warunków miejskich (chodniki, drogi itp.) ulega kompresji i wyjałowieniu.
Produkt wykonany w 100% z recyklingu. Kod produktu:
GLRCMA – Cela antykompresyjne RootCell o wym. 250 mm x 250 mm x 90 mm

    - Dobór materiału roślinnego

Sadzonki powinny być zgodne zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich, właściwie oznaczone etykietami szkółkarskimi tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, posiadać odpowiedni pokrój oraz odpowiadać standardom jakościowym. Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany powinny być jednakowe.

Sadzonki roślin powinny być zakupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich. Zakupiony materiał powinien być zdrowy, z dobrze wykształconą częścią nadziemną i bryła korzeniową, bez ran na przewodnikach. Najkorzystniejszy jest zakup roślin w pojemnikach.

Sadzonki krzewów klasy I winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- co najmniej 5 pędów o wysokości części nadziemnej minimum 1/3 wysokości typowej dla danego gatunku

- pędy równomiernie rozmieszczone,

- bryła korzeniowa w pojemnikach typu C3 lub większych, w zależności od wzrostu poszczególnych gatunków, prawidłowo uformowana, przerośnięta i nieuszkodzona.

Sadzonki drzew klasy I powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- obwód pnia – 20-25 cm,

- korona co najmniej trzyletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2 m,

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- pień powinien być prosty, bez zrostów i zgrubień oraz rozgałęzień,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

- na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,

- rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

    - Wady niedopuszczalne dla materiału roślinnego

- uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

    - Termin sadzenia

Krzewy ozdobne produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny od kwietnia do listopada, pod warunkiem obfitego podlewania po posadzeniu w razie suszy. Krzewy wysadzane z gruntu można sadzić wiosną, przed rozwojem liści, lub jesienią po zrzuceniu liści. Bez względu na wymagania gatunkowe rośliny należy sadzić w doły zaprawione całkowicie ziemią urodzajną lub kompostową. Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń. Konieczne jest wiosenne spulchnienie ziemi wokół roślin.

Wstępny kosztorys:

| Lp. Nazwa Ilość Jednostka miary Wartość zł Suma 1 Rozbiórki i wykopy wyliczenie własne 152 270 2 Archeologia 200 Ar 150 30 000 3 Nawierzchnia z kostki szarej granitowej 632 m2 300 189 600 4 Nawierzchnia z piaskowca/ew. typu Promenada 430 m2 250 107 500 5 Żwir nawierzchnia 245 m3 150 36 750 6 Żwir rabaty 11 m3 600 6 600 7 Ławki 24 szt. 3 000 72 000 8 Kosze 16 szt. 2500 40 000 9 Stojaki rowerowe 13 szt. 400 5 200 10 Latarnie 13 m2 6000 78 000 11 Barierki 56 mb 100 5 600 12 Tablice informacyjne 9 szt. 6000 54 000 13 Murki oporowe i schody 253 mb 2000 506 000 14 Płaskorzeźba kierunki 1 szt. 20 000 20 000 15 Płaskorzeźba herbu 1 szt. 10 000 10 000 16 Grawerowanie napisów 10 000 znak 5 50 000 17 Ziemia uniwersalna 179 153 l. 0,5 89 576 18 Substrat szkieletowy 42 000 l. 1,2 50 400 19 Krzewy żywopłotowe 4560 szt. 20 91 200 20 Krzewy ozdobne 728 szt. 40 29 120 21 Krzewy ozdobne solitery 61 szt. 500 30 500 22 Byliny 728 i trawy 504 1 232 szt. 30 36 960 23 Cebule 1700 szt. 6 10 200 24 Drzewa 22-25 cm 28 szt. 2 000 56 000 25 Wycinka drzew z frezowaniem/karczowaniem 21 szt. 1500 31 500 SUMA 1 675 090 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |