BK.K.341-4/2009
Gmina  Lubawka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia p.n.:

" Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”
 
Projekt został wybrany w ramach Programu współfinansowanego z EFRR 

Opracowała: mgr inż. Danuta Wiśniewska
===================================================
maj, 2009 rok

Spis treści, zawarty w rozdziałach:                                                                  str.                                                                

I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego, a także adres poczty elektronicznej 
            lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza
            porozumiewanie się drogą elektroniczną …………………………………..     4

II.	Tryb udzielenia zamówienia ………………………………………………..     4

III.	Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………….....    4

IV.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie   
           ofert częściowych ……………………………………………………………   6 

V.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o
           których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje
           udzielenie takich zamówień …………………………………………………    6

VI.      Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
           jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
           ich składanie ………………………………………………………………….  6

VII.    Informacje dotyczące aukcji elektronicznej jeżeli Zamawiający
           przewiduje aukcję elektroniczną ……………………………………………..   6

VIII.   Termin wykonania zamówienia ……………………………………………..    6

IX.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
           dokonywania oceny spełniania tych warunków ……………………………..   7

X.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
           w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ………   7

XI.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami …..  10 

XII.     Wymagania dotyczące wadium ……………………………………………... 10

XIII.   Termin związania ofertą ……………………………………………………... 12

XIV.   Opis sposobu przygotowywania ofert ……………………………………….. 12

XV.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ……………………………….14

XVI.   Opis sposobu obliczenia ceny ……………………………………………….. 14

XVII.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
            rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający
           przewiduje rozliczenia w walutach obcych …………………………………..16

XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
           oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert……16

XIX.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
           oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego…………17

XX.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy………18

XXI.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
           zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
           umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby
           zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach..........................................................................................................19
 
XXII.  Maksymalną liczbę Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę
            ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej ……......19

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
            w toku postępowania o udzielenie zamówienia ………………….……….….19

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
            Zamawiający przewiduje ich zwrot ………………………………………….20

XXV.  Wykonawcy zagraniczni ……………………………………………………..20

XXVI.  Podwykonawcy…………………………………………………………...….21

XXVII.  Jawność postępowania ………………………………………..………...…..21

 

Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego, a także adres poczty elektronicznej lub 
strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiającym jest: Gmina  Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: (075) 74 11 588, (075) 74 11 590, (075) 74 11 592; fax: (075) 74 11 262;
REGON: 230821339;   NIP: 614-10-01-909
Internet: www.lubawka.net.pl,         e-mail: lubawka@lubawka.net.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu
    nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach
    wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
    poz. 1655 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą oraz przepisy określone w aktach
    wykonawczych wydanych na podstawie ustawy  - Prawo zamówień publicznych.

Rozdział III	
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury wodnej i  kanalizacyjnej
    w miejscowościach Niedamirów i Opawa w Gminie Lubawka.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) obejmuje:
    45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
                        komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
                        kolei; wyrównywanie terenu;
    45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
    45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej;
    45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów;
    45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;
    45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody;
    45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;
    45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
    45233140-2 Roboty drogowe;
    45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń;
    45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
    45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
    45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;
    45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;
    45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompownie ścieków.
 
3. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
    3.1. w zakresie infrastruktury wodnej:
           - wybudowanie ujęcia wody typu drenażowego na potoku Ostrężnik w
             Niedamirowie,
           - wybudowanie stacji uzdatniania wody w Niedamirowie,
           - wybudowanie sieci wodociągowej w Niedamirowie i Opawie o średnicach
             160 mm, 90 mm i 75 mm z rur PE o łącznej długości  9.255 m., 
           - wybudowanie przyłączy wodnych w Niedamirowie i Opawie o średnicach 
             63 mm i 40 mm z rur PE w ilości 120 szt. i łącznej długości 2.922 m.
    3.2 w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej: 
          - wybudowanie przepompowni ścieków w Niedamirowie i Opawie – 2 szt., 
          - wybudowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur  PVC o średnicach 
             200 mm i 160 mm o łącznej długości 7.097 m.,  
          - wybudowanie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z rur  PE o średnicach 110 mm
            i 90 mm o łącznej długości 2.985 m., 
          - wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm w
             ilości 129 szt. i łącznej długości 1.816 m.,
          - wybudowanie instalacji wewnętrznych z rur PVC o średnicy 160 mm i
            długości 625 m.
oraz ustawienie tablic informacyjnych na czas prowadzenia robót budowlanych o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 4 szt.

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany równolegle w miejscowościach
    Niedamirów i Opawa. Zgodnie z dołączonym do niniejszej SIWZ harmonogramem
    rzeczowo – czasowo – finansowym, rozpoczęcie budowy infrastruktury wodnej
    nastąpi w Niedamirowie od budowy ujęcia wody. Wraz z budową poszczególnych
    odcinków sieci wodnej będzie następowało podłączanie poszczególnych budynków
    i dostawa wody. Rozpoczęcie budowy infrastruktury kanalizacyjnej nastąpi
    natomiast od miejscowości Opawa i włączenia wybudowanej sieci do istniejącego
    kolektora odprowadzającego ścieki na komunalną oczyszczalnię ścieków w
    Lubawce. Odbiór wybudowanych odcinków infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
    będzie następował etapami przy udziale przedstawiciela Przedsiębiorstwa
   Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, który będzie przejmował
    wybudowane mienie, pobierał wpływy od mieszkańców, których budynki zostały
    podłączone do sieci, a także ponosił koszty bieżącego utrzymania wybudowanej
    infrastruktury.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac i czynności 
    niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w 
    zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach
    technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót opracowanych przez:
    - Pracownię Projektową PROJSAN z siedzibą we Wrocławiu przy Jutrosińskiej 9,
    oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
    W szczególności należy uwzględnić:
a)	wpięcie wszystkich budynków do wybudowanej sieci wodociągowej – 120 szt. i wybudowanej kanalizacji - 129 szt.
b)	opłaty za zajęcia pasa drogowego,
c)	projekt organizacji ruchu zamiennego (w przypadku konieczności),
d)	opłaty za ewentualne uzgodnienia, zezwolenia z wszystkimi właścicielami posesji oraz odszkodowania za szkody wynikłe z prowadzonych robót,
e)	koszty ubezpieczenia budowy,
f)	koszty inwentaryzacji geodezyjnej,
g)	wszystkie inne koszty nie wymienione powyżej a związane z zamówieniem. 

6. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być 
    zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do
    stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w
    SIWZ.

Rozdział IV
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Rozdział V
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział VI
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Rozdział VII
Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział VIII
Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia to 15 sierpnia 2011 roku. 
    Za termin realizacji zamówienia uważa się protokolarny końcowy odbiór
    przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie okres 7 dni na sprawdzenie
    przedłożonej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej (m.in.
   dziennik budowy, protokoły odbioru, inwentaryzację geodezyjną i inne wymagane
    odrębnymi przepisami) i rozpisanie końcowego odbioru zadania inwestycyjnego.
2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od
    dnia końcowego protokolarnego odbioru zadania inwestycyjnego.

Rozdział IX
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków

A. Warunki udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
 z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
    jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
     pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
    zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
i złożą oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie złożenie oświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
oraz
wykonali co najmniej  dwie prace zbliżone do przedmiotu zamówienia
   
B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Spełnianie wymaganych warunków Zamawiający oceni na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów.
Rozdział X
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty
    potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
         do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności
          wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej
          niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
          W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z
          wykonawców składających ofertę wspólną;

2)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną; 
     3)  aktualne zaświadczenie z właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń
         Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
         że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
         społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
         odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
         wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 
         3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
         W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z
         wykonawców składających ofertę wspólną;

    4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
         art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
         upływem terminu składania ofert;

    5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
         w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
         upływem terminu składania ofert;

    6)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia
    działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych zbliżonych co
    do zakresu i wartości do robót budowlanych objętych przedmiotem 
    zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania,
    według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz
    dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) potwierdzające, że
    roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za
    spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał
    minimum 2 prace zbliżone zakresem do robót objętych przedmiotem 
    zamówienia. 
    Za pracę zbliżoną Zamawiający uzna: 
    - wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej  10 km lub
    - wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 5 km i sieci
      wodociągowej o długości co najmniej 5 km..
   W przypadku składania oferty wspólnej w/w wykaz składają ci z 
    wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie 
    warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli
    wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

7) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych dla co najmniej
    dwóch osób kierujących robotami prowadzonymi równolegle w obu
    miejscowościach wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do
     właściwej izby samorządu zawodowego. 
    Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców.  
8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których
    wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
    finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
    miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    Zamawiający wymaga, aby wykonawca udokumentował dysponowanie środkami w
    wysokości co najmniej równej  wartości  I-go etapu zamówienia określonego w
    dołączonym do oferty harmonogramie rzeczowo – czasowo - finansowym wraz z
    podatkiem VAT.  
 
9) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą
    oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
    postępowaniu, o których mowa w punkcie 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
    albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
    pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
    ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
    unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
    dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
    w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
3. Niespełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1 bądź nie dołączenie do
    oferty wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających ich spełnianie,
    z uwzględnieniem zapisów pkt 2,  spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
    postępowania.

4. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:
    1) Ofertę cenową złożoną na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
        SIWZ;
        W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
    2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 16 – 19 niniejszej SIWZ
        (w przypadku składania oferty wspólnej);
    3) Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 
        XVI pkt 1.
        W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
    4) Wycenę prac na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
        W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
    5) Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy na druku stanowiącym załącznik
         nr 6 do niniejszej SIWZ.
        W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;
    6) Dowód wniesienia wadium
        - w przypadku składania gwarancji wadialnej, oryginał dokumentu należy złożyć
          u Zamawiającego – pokój nr 5 (parter), a do oferty dołączyć kserokopię
          dokumentu.

5. Oferty, które nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, 3, 4,
    5 zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Rozdział XI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wykonawca z Zamawiającym może porozumiewać się:
    - osobiście: pokój nr 5 (parter) w siedzibie Zamawiającego w godz. 800 – 1500
    - telefonicznie - tel.(075) 74 11 588, (075) 74 11 590, (075 74 11 592 wew.33,
    - faksem - (075) 74 11 262,
    - pocztą elektroniczną – e-mail: lubawka@lubawka.net.pl
2. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną po godzinach
    urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i
    uznana za wniesioną z datą tego dnia.
3. Postępowanie odbywa się w języku polskim – wszelkie pisma, dokumenty,
    oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a
    Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Adres do korespondencji jest zamieszczony na czwartej stronie niniejszej SIWZ. 
    Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były
    kierowane wyłącznie na ten adres.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
    Wykonawcy przekazują pisemnie. W przypadku przekazania ich za pomocą   
     faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
     ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
    potwierdzona pisemnie.
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
    treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
7. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
8. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
    Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,
    bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej.
9. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu
    wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
     o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
     Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców,
     którym przekazano SIWZ, oraz umieści informację na stronie internetowej. 
11. Pracownikiem uprawnionym, ze strony Zamawiającego, do porozumiewania się z
    Wykonawcami jest mgr inż. Danuta Wiśniewska, kierownik Referatu 
    Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej, Urzędu
    Miasta w Lubawce. 
Rozdział XII
Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000 zł
    (słownie: dwieście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 r. do
    godziny 1200. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 
2.Wadium może być wniesione w:
    - pieniądzu,
    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
      kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
    - gwarancjach bankowych,
    - gwarancjach ubezpieczeniowych,
    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 
      pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji   
      Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie
    przez Zamawiającego odrzucona.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem przez
    Wykonawcę na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze
    Oddział w Lubawce nr: BS O/Lubawka 23-83950001-0100-0215-2003-0002 z 
    zaznaczeniem "wadium przetargowe – budowa infrastruktury wodno-
    kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie".
    Poręczenia oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe powinny zawierać:
    - wskazanie osoby za którą się poręcza,
    - jednoznaczne wskazanie przedmiotu i kwoty poręczenia, a więc podania do
      czego dany poręczyciel się zobowiązuje,
    - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty
      wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego
      (beneficjenta gwarancji),
    - termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin
      związania ofertą.
5. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla
    Wykonawców, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie jeżeli:
    - upłynął termin związania ofertą,
    - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
      należytego wykonania tej umowy,
    - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 
      zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
    - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
    - który został wykluczony z postępowania,
    - którego oferta została odrzucona,
    z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
   Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni dokumentów
    lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn
    nieleżących po jego stronie.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku
    bankowym i zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
    bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszt
    prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
    rachunek Wykonawcy.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
    którego oferta została wybrana:
    - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
      Wykonawcy.
Rozdział XIII
Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą  przez  okres 29 dni, tj. do dnia 
17 lipca 2009 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane
    dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru
    stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania,
    komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
    w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
    oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
    poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej 
    zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem
    „za zgodność” lub po ponumerowaniu stron pod dopiskiem „za zgodność” wskazać
    strony od nr .. do nr ….). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są
    łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za
    zgodność z  oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest
    sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem 
    na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w
    języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie
    miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego
    parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty
    spowodują jej odrzucenie.
10. Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki
     towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
     równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w
    dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
    niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne).
    Wykonawca, który zastosował (przewidział i wycenił) materiały lub urządzenia
     równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub
     urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich
    miejsce proponuje. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń 
    wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
     poniesie wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym terminie.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
     oferty.
12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i
     wewnętrznej kopercie z tym, że:
     a) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, zawierać
         oznaczenie: "przetarg nieograniczony – budowa infrastruktury wodno-
         kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie” oraz  „nie otwierać przed 
         19 czerwca 2009 r., godz. 1215” – bez nazwy i pieczątki Wykonawcy,
     b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na
         Wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku wpłynięcia po
          terminie.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę
       przed terminem składania ofert:
       a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że
           ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 11 ppkt
a)	z dopiskiem „wycofanie”,
       b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż
 ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli
 oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
 przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te
 złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w
 zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 11
 ppkt a) i b), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
       terminu składania ofert.
15. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez
      otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
16. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
      reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
      postępowaniu i zawarciu umowy.
17. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 16 musi znajdować się w ofercie
      wspólnej Wykonawców.
18. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania;
      zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający
      kieruje informacje, korespondencję, itp.
19. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna
      spełniać następujące wymagania:
a)	oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
b)	dokumenty, dotyczące własnej działalności np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy w ramach oferty wspólnej,
c)	dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, wycena itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
d)	wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
20. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
      wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 16 – 19 niniejszego
       rozdziału.
21. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy
      składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu
      umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
a)	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b)	określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c)	czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania okresu gwarancji. 

Rozdział XV
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami
   należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1,
   58-420 Lubawka, nr pokoju 11 (sekretariat) - nie później niż do godziny 1200  
   w  dniu  19 czerwca 2009 r.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami w swojej 
    siedzibie w dniu 19 czerwca 2009 r. o godz. 1215 w pokoju nr 1 (parter - sala 
    posiedzeń).
4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie 
    terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
5. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta
    zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę
    kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia
    ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy
    koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
    którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i
    terminu wykonania zamówienia.
7. Informacje, o których mowa w pkt 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie
    Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

Rozdział XVI
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z 
    podatkiem VAT za wykonanie robót objętych zamówieniem. Wykonawca
    sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku
    ekonomicznym, kalkulację ceny. Kosztorys należy sporządzić przy wykorzystaniu
    dołączonych przedmiarów robót. Po sporządzeniu kosztorysu ofertowego
    Wykonawca winien sporządzić wycenę prac. Wycena winna zawierać wszystkie
    koszty planowane do poniesienia przez Wykonawcę podczas realizacji zamówienia
     tj. koszty wynikające z opracowanego kosztorysu ofertowego, dołączonej 
    dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne mające wpływ na końcową cenę
     ryczałtową. Wiążącą ceną dla Zamawiającego, która będzie podlegała ocenie,
    będzie cena końcowa z podatkiem VAT  zawarta w wycenie prac. 
    Dołączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako elementy pomocnicze, 
    dodatkowe, które należy wykorzystać przy obliczaniu ceny oferty doliczając
    wszystkie inne, planowane do poniesienia koszty w związku z  realizacją 
    zamówienia. Zamawiający nie żąda przedstawienia wyceny prac w drodze
    dokładnego wypełnienia przedmiarów robót. 
    Wycenę prac Wykonawca sporządza na druku stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.
2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w projektach
    budowlanych, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
    robót oraz niniejszej SIWZ.
3. W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty
    wynikające z:
a)	organizacji zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i ppoż. Koszty podłączenia mediów i opłaty za media (woda i energia elektryczna) ponosi wykonawca robót,
b)	uzyskania zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,
c)	zajęcia ulic oraz chodników, w tym koszty za odtworzenie nawierzchni, za wykonanie przecisków, itp.,
d)	projektu organizacji ruchu zamiennego,
e)	oczyszczenia nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie ziemi lub błota,
f)	naprawy nawierzchni chodników i dróg w przypadku ich zniszczenia,
g)	naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
h)	segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
i)	przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,
j)	obsługi geodezyjnej,
k)	wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej,
l)	ubezpieczenia prowadzonej inwestycji zgodnie z § 12 zał. nr 7 niniejszej SIWZ.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej
     skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru
     najkorzystniejszej oferty.
5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 
    nie będzie podlegała zmianom.
6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług
    niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
    W przypadku wątpliwości dotyczącej zastosowanej wysokości podatku VAT
    Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich 
    wyjaśnienia, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
    konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o
    tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
    PLN.
9. W przypadku, gdy:
a)	ofertę składa wykonawca zagraniczny (mający swoją siedzibę poza terytorium Polski) oraz
b)	wykonawca ten nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT (gdyż VAT od ceny ofertowej odprowadza Zamawiający), 
wykonawca taki ma obowiązek – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczyć do ceny oferty również kwoty podatku od towarów i usług, jaki obowiązany będzie zapłacić Zamawiający organom podatkowym bez pośrednictwa wykonawcy.

Rozdział XVII
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walucie obcej.

Rozdział XVIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych  kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert.
    Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych
    w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
     kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:
    - cena 		       - 100%
3. W protokole postępowania zostanie wyliczona ilość punktów przyznanych
    przez członków komisji przetargowej dla kryterium korygowanego
    "wagą" (znaczeniem), według wzoru:

   * kryterium cena:
			cena najniższa 
		C = ----------------------------  x 100 	= ................. pkt
		       cena oferty ocenianej

4. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie
    podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający
    odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty
    Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
    wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
    1) oczywiste omyłki pisarskie,
    2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
        dokonanych poprawek,
    3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
        warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
         - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
           poprawiona.
7. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
    zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o
    udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
    mających wpływ na wysokość ceny.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
    a) jest niezgodna z ustawą,
    b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
    c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
    d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
    e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
        udzielenie zamówienia,
    f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
    g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
        na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
    h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny
    ofert określonym w SIWZ.
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
     ofert określonych w SIWZ.

Rozdział XIX
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
    Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
    1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 
        którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także informacje o
        pozostałych ofertach,
    2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
        faktyczne i prawne,
    3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
        faktyczne i prawne.
2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 
    Zamawiający unieważni postępowanie.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
    Wykonawców, którzy:
    1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania
        przed upływem terminu składania ofert,
    2) złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
        składania ofert 
    - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
    wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
    programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z
    Zamawiającym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu
    przetargu i uzgodnić termin podpisania umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy
    stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Wykonawca przejmując teren budowy ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za
    następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób
    trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
8. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
    określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
9. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (parter) przed
     upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 8 dniu od daty otrzymania
     zawiadomienia o wygraniu przetargu.

Rozdział XX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany
     jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z
     art. 147 i 150 ustawy w wysokości 5 % ceny ofertowej. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia
    roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w
    pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
    ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
    mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
    Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego
    wykonania umowy w wekslach z poręczeniem wekslowym banku.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego
    wykonania umowy przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych
    emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ani 
    przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w
    przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy 
    wpłacić przelewem na konto Gminy Lubawka w Banku Spółdzielczym w
    Kamiennej Górze Oddział w Lubawce nr: 
    BS O/Lubawka 23-83950001-0100-0215-2003-0002.
7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w
    pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w
    pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
    rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o
    koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
     rachunek bankowy Wykonawcy.
 9. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.
10. Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy
      wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości 
      zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości.
 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie
       30 dni od dnia przekazania zamówienia i przyjęcia go przez 
       Zamawiającego jako należycie wykonane – w wysokości 70 %, natomiast w
       wysokości 30 % - do 15 dni po upływie okresu gwarancji.
 12. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: 
       „gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze
       żądanie”.
Rozdział XXI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną  wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Rozdział XXII
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Rozdział XXIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie  zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom,
    jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
    uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych
    warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowania
    oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
    obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do
    Zamawiającego w terminach określonych w ustawie.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez 
    podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie 
    Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów 
    oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg 
    terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego 
    rozstrzygnięcia protestu.
7. Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z zasadami i w terminach określonych 
    w art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego 
    oddalenie.
8. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną 
    czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
9. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
    1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
    2) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
    3) odrzucenia oferty.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia
     rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie
     przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w
     placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem
    do Prezesa Urzędu.
11. Procedurę odwoławczą szczegółowo regulują przepisy ustawy w art. 184 – 198.
 
Rozdział XXIV
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdział XXV
Wykonawcy zagraniczni
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X:
 pkt 1 ppkt 1, 2, 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
 którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)	nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
a zamiast dokumentu z pkt 1 ppkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

  Dokumenty wykonawca składa w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub
  kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Rozdział XXVI
Podwykonawcy

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców,
    zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Po wygranym przetargu w przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania
    zamówienia, udział podwykonawców, ma obowiązek przedstawiać Zamawiającemu
    do zaakceptowania umowy z podwykonawcami. 
    Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
    a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,
    b) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość
        tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
    c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
    d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi
        po ich odbiorze, a termin płatności faktury – w ciągu 14 dni od dnia przekazania
        faktury,
    e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z
    dalszym podwykonawcą.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w pkt 1 wymagają formy pisemnej i
    zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca poda w ofercie oraz w załączniku opracowanym na druku nr 3 do
    niniejszej SIWZ zakres robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli
    przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia). 
    Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
     informacji dotyczących podwykonawców.
8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom w zakresie nieokreślonym
    w ofercie w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie mogło nastąpić za zgodą
    Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,
      które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia
      nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac oraz po przedłożeniu Zamawiającemu
      oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne
      zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi danej
      inwestycji zostały uregulowane.

Rozdział XXVII
Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
    takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne
   dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia
    się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
    postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
    przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
    niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
4. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z
    oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je
    klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
    rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
   1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.)”.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
    tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo
   zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały
   udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1	- formularz oferty,
Załącznik nr 2	- wzór oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy,
Załącznik nr 3          - części zamówienia realizowane przez podwykonawców,
Załącznik nr 4          - wykaz wykonanych robót budowlanych podobnych do
                                    przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5          - wycena  prac (wzór),
Załącznik nr 6          -  harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót (wzór),
Załącznik nr 7          -  wzór umowy,
Załączniki nr 8-11    -  projekty budowlane dot. infrastruktury wodnej,
Załączniki nr 12-14  -  projekty budowlane dot. infrastruktury kanalizacyjnej,
Załącznik nr 15,16   -  przedmiary robót,
Załącznik nr 17,18   -  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.   
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy o zrealizowanie zamówienia.

Lubawka, 25.05.2009 r.

                                                                                       Zatwierdzam:

                                                                                      ..................................    
                                                                                                               Załącznik nr 1

Formularz oferty

Pieczątka Wykonawcy
nazwa, adres
...........................................
...........................................
tel. ................ fax. ..............

                                                   O F E R T A

					    -------------------------------------------------
					   -------------------------------------------------
					   -------------------------------------------------
						nazwa i adres Zamawiającego

	Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia p.n.: 
" Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie"
w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
niniejszym składam/y swoją ofertę.

1. Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................
     ............................................................................................................................
2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę umowną brutto:  .........................zł  
    (słownie: ........................................................złotych)
    w tym:
    wartość netto: ....................................................................
    (słownie: ........................................................złotych)
    podatek VAT (22%): ....................................................................
    (słownie: ........................................................złotych)
3. Składam/y niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako wykonawcy wspólnie
    ubiegający się o udzielenie zamówienia*.
4. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie  do dnia 
    15 sierpnia 2011 roku.
5. Oświadczam/y, że  udzielimy gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy
    od dnia protokolarnego ich odbioru.
6. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 29 dni od upływu 
     terminu składania ofert.
7. Oświadczam/y, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
    podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie 
    wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Zamówienie wykonamy sami/z udziałem podwykonawców.
9. Wadium w kwocie ............... złotych zostało/zostanie* wniesione  w dniu .............w
    formie ..........................................................................
    Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.
10. Wskazujemy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w
     pieniądzu: .......................................................................................
                     (wypełnia wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu)
11. W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia
     należytego wykonania warunków umowy w wysokości .........................zł
     (słownie: ..............................................................................................)
     w formie: ..............................................................................................
     Numer konta Wykonawcy, na jakie Zamawiający dokona zwrotu
     zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po wykonaniu prac:
     ............................................................................................................... 
12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
     przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
     Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
     ................................................................................................................
     ................................................................................................................
     ………………………………………………………………………....
13. Inne informacje dotyczące zamówienia:
      ………………………………………………………………………….
      ………………………………………………………………………….

Ofertę składamy na  ................... kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:
 1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp                                   - str. …………

 2) Części zamówienia do wykonania przez podwykonawców       - str. ………...

 3) Dokument dot. działalności gospodarczej                                   - str. ………...

 4) Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego                           - str. …………

 5) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                    - str. …………

6) Informacja KRK w zakresie dot. art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy    - str. …………

7) Informacja KRK w zakresie dot. art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy       - str. …………

8) Wykaz wykonanych robót budowlanych                                     - str. …………

 9) Referencje, protokoły odbiorów końcowych                               - str. …………

10) Uprawnienia budowlane z zaświadczeniami                              - str. …………

11) Informacja banku                                                                        - str. …………

12) Polisa                                                                                          - str. …………

 13) Kosztorys ofertowy                                                                    - str. …………

 14) Wycena prac                                                                               - str. …………

 15) Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy                           - str. …………

16) Dowód wniesienia wadium                                                         - str. …………

17) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)                                                 - str. …………

Inne (wymienić):
…………………………………………………                              - str. …………
…………………………………………………                              - str. …………
itd.

......................, dnia .................. r.

                                                             .........................................................................
                                                                  (pieczęć i podpis/y osób uprawnionych
                                                             do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
* zaznaczyć właściwe

                                                                                                                  Załącznik nr 2
....................................................
     (pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART.22 ust. 1 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie ”

Ja/My, niżej podpisany/i........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/my:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu
    zamówienia,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi 
     pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
     technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
    zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
    zamówień publicznych.

........................., dnia ................ r.

                                                               .................................................................
  					               (podpisy osoby uprawnionych 
                                                                               do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 3
...................................................
        (pieczęć wykonawcy)

 CZĘSCI  ZAMÓWIENIA  DO 
WYKONANIA  PRZEZ  PODWYKONAWCÓW

podczas realizacji zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

Ja/My, niżej podpisany/i ..............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................
                                             (pełna nazwa wykonawcy)
przedstawiam/y następujące informacje.

 
PODWYKONAWCY

L.p.
	Zakres zamówienia i czynności powierzone podwykonawcy

	

	

..............................., dnia ........................ r.

                                                                                     .....................................................
                                                                                       (podpisy osób uprawnionych
                                                                                       do reprezentacji wykonawcy)

...................................................................			          Załącznik nr 4
           (pieczęć wykonawcy)

WYKAZ
WYKONANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH PODOBNYCH  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dot. realizacji zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

Ja/My, niżej podpisany/i .......................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................
                                                   (pełna nazwa wykonawcy)
przedstawiam/y następujące informacje.

L.p.	Opis prac zbliżonych
co do zakresu do prac 
objętych SIWZ	Miejsce
wykonania	Podmiot
zlecający
prace	Data
wykonania	Łączna
długość sieci
w (m.)	

						

						

						

..................., dnia ............... r.
       
						.................................................................
  					                 (podpisy osób uprawnionych 
                                                                         do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 5
...........................................
(pieczęć wykonawcy)

WYCENA  PRAC
zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

Ja/My, niżej podpisany/i ..............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................
                                                   (pełna nazwa wykonawcy)

przedstawiam/y następujące informacje.

L.p.	Element robót	Cena
 netto	Podatek 
VAT	Cena 
brutto	
1	Budowa ujęcia wody  
	
.................	
   ..................	
..................	
2	Budowa stacji uzdatniania wody SUW2 
	
.................	
   ..................	
..................	
3	Budowa sieci wodociągowej z PE Φ160 mm, 
L = 8.688 m. 	
................	
   .................	
..................	
4	Budowa sieci wodociągowej z PE  Φ90,  
L = 75 m. 	
…………	
……………	
…………..	
5	Budowa sieci wodociągowej z PE Φ75 mm, 
L = 492 m. 	
…………	
……………	
………….	
6	Budowa przyłączy wodnych z PE Φ63 mm, 
L = 273 m.	
…………	
…………….	
………….	
7	Budowa przyłączy wodnych z PE Φ40 mm, 
L = 2.649 m.	
………….	
…………….	
…………..	
8	Rozruch technologiczny	
………….	
……………	
…………..	
9	Budowa przepompowni ścieków – 2 szt.	
………….	
……………	
…………..	
10	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z PVC Φ200 mm, L = 7.019 m.	
…………	
……………	
…………..	
11	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej z PVC Φ160 mm, L = 78 m.	
…………	
……………	
…………..	
12	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z PE Φ110 mm, L = 1.639 m.	
………….	
…………….	
…………..	
13	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z PE Φ90 mm, L = 1.346 m.	
………….	
…………….	
…………..	
14	Budowa przyłączy kanalizacyjnych z PVC Φ160 mm, L = 1.816 m.  -  129 szt.	
………….	
…………….	
…………..	
15	Budowa instalacji wewnętrznych z PVC 
Φ160 mm, L = 625 m.	
…………	
……………	
…………..	

................	
....................	
..................	

Wartość robót budowlanych: ..................................... zł

Podatek VAT (22%): .................................................. zł

Wartość robót z podatkiem VAT ................................ zł

............................., dnia .................... r.

                                                                            ...............................................................
                                                                                      (podpisy osób uprawnionych
                                                                                      do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 6

.................................................
     (pieczęć wykonawcy)

HARMONOGRAM
RZECZOWO-CZASOWO-FINANSOWY

zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

Ja/My, niżej podpisany/ni ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................
                                                   (pełna nazwa wykonawcy)

przedstawiam następujące informacje.

L.p	Zakres robót	Okres
realizacji	Wartość
robót	Podatek
VAT	Cena	
1
	Infrastruktura wodna:
- ujęcie wody,
- sieć wodociągowa z ujęcia
  wody do SUW2, Φ75 mm,
  L = 492 m.,
- stacja uzdatniania wody SUW2,
- sieć wodociągowa w
  Niedamirowie na odc. W22–
  W70, Φ160 mm, L = 998 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanalizacja ciśnieniowa Miszkowice
   – Opawa, Φ90 mm, L = 1.346 m.
- przepompownia ścieków PO1	01.07.2009-15.09.2009
	
.....................	
.................	
...............	
2	Infrastruktura wodna:
- przyłącza z węzłami
  wodomierzowymi w Niedamirowie 
  - 9 szt.,
  Φ63 mm, L = 49 m.
  Φ40 mm, L = 250 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanał sanitarny w Opawie od PO1
  do studni S141
   Φ 200 mm, L = 1.202,5 m.
- przyłącza kanalizacyjne – 27 szt.
  Φ160 mm, L = 273 m.,
- instalacje Φ 160 mm, L = 133 m.	01.10.2009-15.12.2009	
.....................	
.................	
...............	
3	 Infrastruktura wodna:
- sieć wodociągowa w Niedamirowie,
  W70-W149, 
  Φ160 mm,  L = 1.680 m.,
  Φ90 mm,  L = 40 m.,
- przyłącza z węzłami
  wodomierzowymi w Niedamirowie 
  - 28 szt.,
  Φ63 mm, L = 224 m.
  Φ40 mm, L = 645 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanał sanitarny w Opawie do S141
  do S274 i od S11 do S40
  Φ 200 mm, L = 2.346,5 m.
  Φ 160 mm, L = 5 m. 
- przyłącza kanalizacyjne – 46 szt.
  Φ160 mm, L = 704 m.,
- instalacje Φ 160 mm, L = 231 m.	01.01.2010-15.06.2010	
.....................	
.................	
...............	
4	 Infrastruktura wodna:
- sieć wodociągowa na trasie
  Niedamirów - Opawa
  Φ160 mm,  L = 1.669 m.,
- sieć wodociągowa w Opawie
  W188 – W266
  Φ160 mm,  L = 1.802 m.,
  Φ90 mm,  L = 10 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanał sanitarny w Opawie od S40
  do S75,
  Φ 200 mm, L = 775 m.
  Φ 160 mm, L = 7 m. 
- kanalizacja ciśnieniowa Opawa –
  Niedamirów
  Φ 110 mm, L = 1.639 m.
- przepompownia ścieków PN2
- przyłącza kanalizacyjne – 17 szt.
  Φ160 mm, L = 312 m.,
- instalacje Φ 160 mm, L = 78 m.	01.07.2010-15.09.2010	
....................	
.................	
...............	
5	Infrastruktura wodna:
- przyłącza z węzłami
  wodomierzowymi w Opawie – 
  36 szt.
  Φ40 mm,  L = 694 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanał sanitarny w Niedamirowie 
  od PN2 do S117,
  Φ 200 mm, L = 1.895 m.
  Φ 160 mm, L = 66 m. 	01.10.2010 – 15.12.2010
	
....................	
.................	
..............	
6	Infrastruktura wodna:
- sieć wodociągowa w Opawie
  W266 – W354
  Φ160 mm,  L = 1.810 m.,
  Φ90 mm,  L = 20 m.
- przyłącza z węzłami
  wodomierzowymi w Opawie – 
  38 szt.
  Φ40 mm,  L = 817 m.
Infrastruktura kanalizacyjna:
- kanał sanitarny w Niedamirowie  od
  S117 do S158,
  Φ 200 mm, L = 800 m.
- przyłącza kanalizacyjne – 39 szt.
  Φ160 mm, L = 527 m.,
- instalacje Φ 160 mm, L = 183 m.	01.01.2011 – 15.06.2011
	
…………….	
………….	
………..	
7	Infrastruktura wodna:
- sieć wodociągowa w Opawie
  W354 – W368 i W188-W197
  Φ160 mm,  L = 729 m.,
  Φ90 mm,  L = 5 m.
- przyłącza z węzłami
  wodomierzowymi w Opawie – 
  9 szt.
  Φ40 mm,  L = 243 m.
- Rozruch technologiczny
	01.07.2011 – 15.08.2011
	
…………….	
………….	
………...	

.....................	
.................	
...............	

Wartość robót budowlanych: .........................................  zł

Podatek VAT (22%): .....................................................  zł

Wartość robót z podatkiem VAT: .................................  zł

................................., dnia ...................... r.

                                                                                       ...................................................
                                                                                          (podpisy osób uprawnionych
                                                                                           do reprezentacji wykonawcy)
Wzór umowy

                                                       Załącznik nr 7

U M O W A  nr   ........../2009
o roboty budowlane

zawarta w dniu  .......................... 2009 r.  w Lubawce pomiędzy: 
Gminą Lubawka Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka 
reprezentowaną przez:
1. mgr inż. Tomasza Kulona        -  burmistrza Miasta 
przy kontrasygnacie:
2. Jadwigi Kwiatkowskiej           -  skarbnika Gminy
zwaną dalej “Zamawiającym”,
a 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................,
zarejestrowanym w  ......................................................................................
Nr REGON: ...........................................         NIP: .....................................
reprezentowanym przez:
1. ..................................................    -  ..................................................
2. ..................................................    -  ..................................................
zwanym dalej “Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”, na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 ze zm.).
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n.:
“ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
    2.1. w zakresie infrastruktury wodnej:
           - wybudowanie ujęcia wody typu drenażowego na potoku Ostrężnik w
             Niedamirowie,
           - wybudowanie stacji uzdatniania wody w Niedamirowie,
           - wybudowanie sieci wodociągowej w Niedamirowie i Opawie o średnicach
             160 mm, 90 mm i 75 mm z rur PE o łącznej długości  9.255 m., 
           - wybudowanie przyłączy wodnych w Niedamirowie i Opawie o średnicach 
             63 mm i 40 mm z rur PE w ilości 120 szt. i łącznej długości 2.922 m.
    2.2 w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej: 
          - wybudowanie przepompowni ścieków w Niedamirowie i Opawie – 2 szt., 
          - wybudowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur  PVC o średnicach 
             200 mm i 160 mm o łącznej długości 7.097 m.,  
          - wybudowanie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z rur  PE o średnicach 110 mm
            i 90 mm o łącznej długości 2.985 m., 
          - wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm w
             ilości 129 szt. i łącznej długości 1.816 m.,
          - wybudowanie instalacji wewnętrznych z rur PVC o średnicy 160 mm i
            długości 625 m.
oraz ustawienie tablic informacyjnych na czas prowadzenia robót budowlanych o treści uzgodnionej z Zamawiającym – 4 szt.

 3. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w
     dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
     robót, opracowanych przez:
        - Pracownię Projektową PROJSAN z siedzibą we Wrocławiu przy Jutrosińskiej 9,
     oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacjami projektowymi,
     specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i
     uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2
 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy .................................. nr tel. ...................... posiadający uprawnienia budowlane 
Nr ........................... wydane w dniu ................  przez ................................

§ 3
Nadzór inwestorski sprawować będzie:

........................................................................ tel. .........................
 
§ 4
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców,
    zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed
    jej zawarciem. 
3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
1)	zakres robót powierzonych podwykonawcy,
2)	kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,
3)	termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
4)	warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności faktury – w ciągu 14 dni od dnia przekazania faktury,
5)	postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak § 13 niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z
    dalszym podwykonawcą.
5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2, wymagają formy pisemnej i  
    zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót
    (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):
       .....................................................................................................................................
     .....................................................................................................................................
     Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
    informacji dotyczących podwykonawców.
8. Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom nie wymienionym w ust. 6
    w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o
    ile nie zmieni to warunków SIWZ.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,
    które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

II. Prawa i obowiązki stron
§ 5
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy oraz SIWZ do
    obowiązków Zamawiającego należy:
1)	protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2)	dokonanie odbioru końcowego.  
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy oraz SIWZ do
    obowiązków Wykonawcy należy:
1)	przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy tej treści,
2)	protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
3)	zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż. (w przypadku takiej potrzeby),
4)	uzyskanie zgody na zajęcie ulic i chodników na czas budowy,
5)	opracowanie projektu organizacji ruchu zamiennego,
6)	przywrócenie terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego,
7)	oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie ziemi lub błota,
8)	naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic w przypadku ich zniszczenia,
9)	naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
10)	segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz,
11)	przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz instalacyjnych,
12)	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
13)	wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej.

III. Termin wykonania i odbiór końcowy przedmiotu umowy
§ 6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 sierpnia 2011 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę protokolarnego
    końcowego odbioru robót.
3. Zamawiający zastrzega sobie okres 7 dni na sprawdzenie przedłożonej przez
    Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i rozpisanie odbioru końcowego.
4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 
    umowy.
5. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest wycena prac.
6. Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-czasowo-
    finansowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7
Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie 
ryczałtowe  ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT)  ............................. zł. 
(słownie: .................................................. złotych.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

V. Warunki płatności
§ 8
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez
    Wykonawcę dla Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych
    etapów inwestycji nastąpi po zakończeniu i odebraniu prac wykonanych w danym
    etapie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo -czasowo-finansowym oraz po
    przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o
    tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi 
    robotami dotyczącymi danej inwestycji zostały uregulowane.  
3. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 14 dni, licząc od daty przyjęcia 
    faktury przez Zamawiającego.   
4. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany
    protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.
5. Załącznikiem do faktury przejściowej będzie podpisane oświadczenie przez 
    Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy 
    wobec podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym 
    dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).
6. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 2 i 5 wyklucza możliwość
     zapłaty faktury przejściowej i wstrzymuje bieg terminu płatności.
7. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia przekazania faktury 
    Zamawiającemu.
8. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji
    przedmiotu umowy i odbiorze końcowym robót.
9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru 
    robót oraz rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek Nr
     .................... ....................... prowadzony przez bank ...............................................
     z wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy
     wobec podwykonawców, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył 
     dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje 
     Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.
11. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z 
      należności Wykonawcy.
12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
      Zamawiającego.
13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – 
      w całości lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z 
      któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9
1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o
    każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, 
    REGON i telefonu.

VI. Odpowiedzialność za wady
§ 10
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne przez 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 11
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
    ............................. zł (słownie: .....................................................................)
    w formie ......................................................................................................... 
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
    niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku
    Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze Oddział w Lubawce
    nr: BS O/Lubawka 23-83950001-0100-0215-2003-0002.
    Wykonawca dostarczył kserokopię dokumentu wpłaty.
4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych
    wysokościach i terminach:
1)	70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji,
2)	30 %  wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości.

VIII. Ubezpieczenie
§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia
    wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu
    zamówienia do wysokości realizowanego kontraktu, przy czym ubezpieczonym
    będą Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy.
    Polisa powinna obejmować także szkody:
1)	w mieniu otaczającym plac budowy powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych,
2)	powstałe w składowanych materiałach budowlanych,
3)	spowodowane błędami projektowymi.
Polisa winna zawierać również w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę oraz podwykonawców i powstałe w związku z realizacją prac określonych w kontrakcie oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem
    opłaty należnych składek nie później niż w dniu przyjęcia placu budowy od 
    Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2,
    Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim
    przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z
    § 13 ust. 2 pkt 3.

IX. Kary umowne
§ 13
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
    przedmiotu umowy na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:
a)	0,1 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie pierwszych 15 dni
     kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
b)	0,3 % wynagrodzenia umownego za całość robót w okresie kolejnych 15 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,  
c)	0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy następny dzień zwłoki;
    2) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w
        okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
        umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
    3) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy
        przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
       10 % wynagrodzenia umownego.
   4) Za przekroczenie terminów wykonania któregokolwiek z etapów harmonogramu
       rzeczowo-czasowo-finansowego robót, stosowane będą kary umowne w
       wysokościach i na zasadach opisanych w ust. 2 pkt 1 ppkt a, b, c, obliczone
       odpowiednio do wartości brutto danego etapu robót. 
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający
    zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy
    rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:
1)	za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2)	za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w
    protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca
    wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.
6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
    protokołach z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu służy prawo do
    usunięcia wad na koszt Wykonawcy.
 
X. Postanowienia końcowe
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa
    zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące
    przepisy prawa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu
    okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp.
3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd
    dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część umowy stanowi SIWZ – załącznik nr 3 oraz oferta Wykonawcy – 
    załącznik nr 4.
5. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
    egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  .................................................                                     ...................................................
              Wykonawca                                                                 Zamawiający