Lubawka, 2009.06.10

BK.K.341-4/2009

Wykonawcy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.:

„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”

W dniu 08 czerwca 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytania:

- Proszę o udostępnienie czytelnej dokumentacji (CZĘŚĆ RYSUNKOWA) – ta umieszczona na stronie internetowej jest po otwarciu nieczytelna.

- Proszę określić zakres wpięcia kanalizacji do budynku – wpięcie do istniejącego szamba; - wpięcie do granicy działki; - wpięcie do budynku; - wpięcie w budynku.

- Proszę wyjaśnić rozbieżności (średnice i długości) w zapisie zakresu robót w przedmiarze (kanalizacja poz. 12-14), w tabeli (poz. 10 i 11) i harmonogramie sieci.

- Po udostępnieniu czytelnej dokumentacji prosimy o dodatkowy czas na zapoznanie się z nią i przesunięcie terminu składania oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1.

W dniu 09 czerwca 2009 r. tj. w dniu następnym licząc od dnia otrzymania zapytania od Wykonawcy umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego czytelna dokumentacja w miejsce tych elementów dokumentacji, które nie były czytelne.

Ad. 2.

Przedmiot zamówienia, jak opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5, ppkt a) obejmuje wpięcie wszystkich budynków do wybudowanej sieci wodociągowej – 120 szt. i wybudowanej kanalizacji  - 129 szt. W punkcie 4 tego Rozdziału opisano w jaki sposób roboty będą prowadzone i poinformowano Wykonawców, że na bieżąco będą pobierane opłaty od osób, których budynki będą podłączone do sieci wodnej i kanalizacyjnej. A zatem przedmiot zamówienia obejmuje fizyczne podłączenie budynków do wybudowanej infrastruktury.

Projekt wpięcia poszczególnych posesji do projektowanej sieci kanalizacyjnej ustalono z każdym właścicielem posesji indywidualnie i przedstawiono to na planie sieci. Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczona jest kompletna dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany i projekty wykonawcze, które jednoznacznie przedstawiają przyjęte rozwiązania podłączeń dla wszystkich budynków.

Ad. 3.

Po porównaniu średnic i długości sieci kanalizacyjnej w przedmiarze robót i załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ tj. Wycena prac i Harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy nie stwierdza się żadnych rozbieżności. Przedmiar robót obejmuje długości sieci kanalizacyjnej pomniejszonej o wymiar studni kanalizacyjnej. A zatem sieć kanalizacji grawitacyjnej średnicy 200 mm w wycenie i harmonogramie posiada długość 7019 m. Po zsumowaniu pozycji 12, 13, 14, 15 i 16 przedmiaru robót otrzymuje się długość 7019 m. Sieć kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160 mm w wycenie i harmonogramie posiada długość 78 m. Po zsumowaniu poz. 28 i 29 przedmiaru robót otrzymuje się długość 78 m. A zatem średnice i długości sieci pozostają ze sobą w zgodzie.

Ad. 4.

Od chwili otrzymania informacji od Wykonawcy o nieczytelności niektórych rysunków dokumentacji do chwili umieszczenia jej czytelnych odpowiedników na stronie internetowej Zamawiającego upłynął 1 (jeden) dzień. A więc odbyło się to bez zbędnej zwłoki. Ponadto Wykonawcy zawsze przysługuje prawo zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia u Zamawiającego.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na 23 dni przy minimalnym,  ustawowym, terminie dla tego typu zamówienia – 20 dni. W świetle powyższego wyjaśnienia Zamawiający nie widzi powodów dla przesunięcia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon

(podpis i pieczęć Zamawiającego)