Lubawka, 2009.07.02

BK.K.341-7/2009

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: „Budowa Wiejskiego

Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n. „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie: w przedmiarze robót branża instalacje sanitarne

- w poz. 47 dz. 3 urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 – kpl. 1,

- w poz. 101 dz. 6 również występuje urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o

poj. 150 dm3 – kpl. 1,

należy przyjąć dwa komplety czy jeden?

2. W przedmiarze robót jest ujętych 11 umywalek i 2 zlewozmywaki, ale baterii

umywalkowych jest 7 szt., 3 szt. zaworów czerpalnych i 1 szt. baterii zmywakowej, brakuje

2 szt. baterii, czy należy uwzględnić brakujące baterie i jakie?

3. W projekcie pokazana jest balustrada ze stali kwasoodpornej, w przedmiarze natomiast nie

jest ujęta,

- pytanie: czy należy ją uwzględnić?

4. W projekcie budowlanym na rzucie parteru są zaznaczone poręcze ze stali kwasoodpornej,

w przedmiarze robót nie zostały ujęte,

- pytanie: czy należy je ująć i w jakiej ilości?

Odpowiedzi:

Ad.1. W przedmiarze robót, branża instalacyjna poz. Nr 47 i poz. 101 ujęto po 1 kpl

urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3.

Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. wymiennika c.w.u. z wężownicą spiralną Typ SGW S

pionowy o pojemności 140 l., jak w pozycji nr 101 przedmiaru robót branży

instalacyjnej.

Ad.2. W przedmiarze robót, branża instalacyjna poz. Nr 44 ujęto 3 szt. zaworów czerpalnych.

Do wyceny należy przyjąć 2 szt. zaworów czerpalnych o śr. nominalnej 15 mm.

W przedmiarze robót, branża instalacyjna poz. Nr 45 ujęto 7 szt. baterii

umywalkowych. Do wyceny należy przyjąć 11 szt. baterii umywalkowych ściennych

o śr. Nominalnej 15 mm.

W przedmiarze robót, branża instalacyjna nie ujęto 3 szt. baterii zlewozmywakowych.

Do wyceny należy przyjąć dodatkowo 3 szt. baterii zlewozmywakowych ściennych o

śr. nominalnej 15 mm.

Ad.3. W przedmiarze robót branży ogólnobudowlanej nie ujęto wykonania i montażu

balustrady zewnętrznej ze stali kwasoodpornej. Przy wycenie należy uwzględnić

wykonanie i montaż balustrady zewnętrznej ze stali kwasoodpornej wg projektu

budowlanego.

Ad.4. W przedmiarze robót branży ogólnobudowlanej nie ujęto wykonania i montażu poręczy

ze stali kwasoodpornej wewnątrz obiektu. Przy wycenie należy uwzględnić wykonanie

i montaż 7 szt. poręczy ze stali kwasoodpornej wewnątrz obiektu wg projektu

budowlanego, po następujących długościach: 2,65 m., 2,65 m., 2,40 m., 1,25 m.,

1,61 m., 0,85 m., 1,20 m.

Burmistrza Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon

Spr. prowadzi:

Danuta Wiśniewska

Tel. (075) 74 11 588 wew. 33

inwestycje@lubawka.net.pl