Lubawka, 2009.10.22

BK.K.341-10/2009

Wykonawcy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.:

„Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim”

W dniu 20 października 2009 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku Śląskim”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytania:

- W dziale 1.4. Roboty dachowe nie ujęto folii paraizolacyjnej (membrany).

- Poz. 1.7.7 izolacja cieplna poddasza 250 m2 – natomiast powierzchnia dachu wynosi 393,46 m2 – czy pozostała część dachu jest nieprzewidziana do docieplenia wełną mineralną?

- Poz. 1.7.9 – okładziny gipsowo-kartonowe poddasza 250 m2 – natomiast powierzchnia dachu wynosi 393,46 m2 – analogicznie jak wyżej – czy pozostała część dachu jest nieprzewidziana do obłożenia płytami gipsowo-kartonowymi?

- Poz. 1.10.19 ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – według przedmiaru podana 271,72 m2 natomiast według rysunku z dociepleniem powierzchnia wynosi 380,0 m2 – co jest z występującą różnicą w powierzchni docieplenia, poza tym zmieniają się wymiary listwy startowej i innych dodatków do ocieplenia.

- Poz. 1.10.23 – przyklejenie dodatkowej siatki przy dociepleniu ścian do wys. 2,0 m. jest (22,44 + 10,90) x 2 = 66,68 m2 natomiast według rysunku docieplenia winno być (25,67 + 16,84) x 2,0 = 85,02 m2

- W obiekcie występują okna według rysunku elewacji w ilości 37 szt., w kosztorysie przewidziano do wymiany 28 szt., co z pozostałymi oknami?

- Dach – nie przewidziano w przedmiarze podbitek dachowych.

- Brak w przedmiarze wyposażenia dachu w drabinki przeciwśniegowe, okno wyłazowe, ławy kominiarskie itp.

- W jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował prawdziwość przedstawionego, przez osobę przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, oświadczenia o posiadanej co najmniej 2-letniej praktyce na budowie przy zabytkach nieruchomych.

Czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu uznaje doświadczenie zaświadczone przez zastępcze dokumenty wymienione w Rozdziale X pkt 1 ust. 6 SIWZ w zamian do wydawanych przez siebie potwierdzeń kwalifikacyjnych do kierowania pracami w zabytkach?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Należy uwzględnić folię paraizolacyjną (membranę) o wzmocnionej wytrzymałości. Parametry membrany podano w części opisowej projektu wykonawczego

(1200 – 1400 [g/m2/24h).

Ad. 2.

Izolacja cieplna poddasza wykonywana jest w płaszczyźnie stropu nad I piętrem, a nie w płaszczyźnie połaci dachowej. Połać dachu nie jest ocieplana. Powierzchnia izolacji jest poprawna.

Ad. 3.

Okładziny gipsowo kartonowe wykonane są w płaszczyźnie stropu nad I piętrem, a nie w płaszczyźnie połaci dachowej. Połać dachu nie jest ocieplana i nie jest obłożona płytami G-K. Powierzchnia płyt jest poprawna.

Ad. 4.

Docieplenie zewnętrzne budynku wykonane jest na ścianie bocznej oraz tylnej. Ściana frontowa ocieplona jest od wewnątrz płytami klimatycznymi (ujęte w innej pozycji). Powierzchnia docieplenia wynosi ok. 280 m2. Od powierzchni odliczono otwory okienne i drzwiowe oraz kamień znajdujący się na elewacji bocznej, który nie jest docieplany tylko czyszczony. Wymiary listew startowych należy analogicznie zmienić do wartości znajdującej się w punkcie 5.

Ad. 5.

Przyklejenie dodatkowej siatki przy dociepleniu ścian do wysokości 2 m. wynosi

22,42 + 16,84 = 78,52 m2. Długość 22,42 (a nie 25,63), ponieważ na odcinku 3,21 nie występuje docieplenie, bo jest podcień.

Ad. 6.

Wymieniane są tylko okna znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych do Domu Kultury. Pozostałe okna pozostają bez zmian.

Ad. 7.

Podbitki drewniane gr. 22 mm wykonane przy ścianie bocznej (wystający okap).

Obmiar: 0,5 x 25,20 = 12,6 m2.

Ad. 8.

Od strony koszy przewidzieć „ostrogi” rozrywające lawiny śnieżne (6szt./m. usytuowane w dwóch rzędach). Od strony ściany bocznej należy zastosować drabinki śniegowe montowane w dwóch rzędach na przemian jedne wyżej drugie niżej. Obmiar drabinek 25,20 mb. Drabinki w standardzie firmy Marley.

Przewidzieć wyłaz dachowy i ławeczkę kominiarską przy kominie spalinowym.

Ad. 9.

Praktyka stosowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków związana z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających posiadanie kwalifikacji w postaci odbytej co najmniej 2-letniej praktyki na budowie przy zabytkach już od jakiegoś czasu nie jest stosowana.

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ w Rozdz. X pkt 1 ppkt 6, a dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon