BK.K.341-3/2010 							Lubawka 31.08.2010

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.; „Modernizacja z

rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul.

Mickiewicza 4 – etap III b”

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego p.n.:  „Modernizacja z rozbudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce przy ul. Mickiewicza 4 – etap III b”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759) wyjaśniam:

Pytania:

- W pozycji nr 20 przedmiaru robót budowlanych występuje docieplenie ścian piwnic               styropianem XPS gr. 15 cm a w projekcie na przekrojach występuje styropian gr. 14 cm. Prosimy o uściślenie grubości styropianu na ocieplenie ścian i piwnic.

- W pozycji nr 25 przedmiaru robót budowlanych występuje docieplenie styropianem FS-40 gr. 8 cm. Na przekrojach podaję się styropian EPS 100. Prosimy o podanie, który rodzaj styropianu należy użyć do ocieplenia posadzki w piwnicy.

- W pozycjach nr 24 i 131 przedmiaru robót budowlanych nie ma podanych wartości przedmiaru. Czy roboty te występują czy należy je pominąć przy sporządzaniu oferty?

- W przedmiarze robót budowlanych pominięto pozycje 43. Czy pozycja ta nie zawierała żadnych robót?

- Czy zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju stropu z Porotherm na strop Teivra?

- Czy zamawiający dopuszcza zmianę bloczka Porotherm oraz nadproży Porotherm na bloczek z betonu komórkowego i nadproże prefabrykowane L 19?

- W specyfikacji technicznej podaje się siatkę podłogową fi 3.6 o oczkach mm 5x5 cm a w przedmiarach w pozycji nr 27 podaję się siatkę i 4 mm o oczkach 4x4 cm. Jaką siatkę należy zastosować?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Proszę zastosować styropian gr. 15 cm.

Ad. 2.  Proszę zastosować styropian EPS 100.

Ad. 3. Proszę je pominąć.

Ad. 4.  Pozycja jest pusta. Proszę ją pominąć.

Ad. 5.  Nie dopuszcza.

Ad. 6. Nie dopuszcza.

Ad. 7. Proszę zastosować siatkę fi 3,6 o oczkach 5x5 cm.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon