PPHU”CHEMAR-I” Jednostka Projektowa

58-420  Lubawka, ul. 40 Lecia WOP 13,

tel./fax: (075)7411216; kom.605 554 232

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: 	Oświetlenie drogowe – linia kablowa

Adres:       Chełmsko Śl., ul. Kolonia, Lubawska

Inwestor:  	Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58420 Lubawka

Projektant :                   mgr inż. Ryszard Wiatr

Adres:		               58-420 Lubawka

ul. 40 Lecia WOP 13

Lubawka , listopad 20089r.

SPIS  ZAWARTOŚCI INFORMACJI

    - ZAKRES ROBÓT -									           str.3

    - WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH -				str.3

    - WYKAZ ELEMENTÓW  MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI -						str.3

    - PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS

REALIZACJI ROBÓT -								str.3

    - INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH - 					str.4

    - ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM -							str.5

    - PRZEPISY -										           str.6

- ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy:

-budowa słupów oświetleniowych ,

-budowa linii kablowej nn YAKXS 4x35mm/2

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Istniejące obiekty budowlane w rejonie planowanych robót to:

-linie energetyczne nn

-linie telefoniczne

-sieć wod-kan

3. WYKAZ ELEMENTÓW  MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

-linie energetyczne

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czas ich występowania

Wykaz robót (wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120 .poz. 1126), których specyfikę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 a) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych

 2) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego) występujące przy planowanym zamierzeniu budowlanym to (wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy  -Dz. U. nr 129.poz. 844 z późniejszymi  zmianami)

oraz następujące prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych -Dz. U. nr 80.poz. 912) :

1) konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach

elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem,

2) wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich

części, znajdujących się pod napięciem,

3) przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach

elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień -

uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

4) związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

W zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo przewiduje

się następujący podział prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych:

-przy wyłączonym napięciu,

-w pobliżu napięcia,

-pod napięciem.

Prace przy wyłączonym napięciu to prace przy urządzeniach i instalacjach odzielonych od części zasilających ( pod napięciem) przerwą izolacyjną.Za przerwę izolacyjną uważa się:

-otwarte zestyki łącznika w odległości w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

-wyjęte wkładki bezpiecznikowe,

-zdemontowane części obwodu zasilającego,

-przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach w obudowie zamkniętej , stwierdzone w sposób jednoznaczny na podstawie położenia wskaźnika odwzorowującego otwarcie wyłącznika.

Prace w pobliżu napięcia to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odległości powyżej 0,3m do 0,7m,

-urządzeniach 1-30kV w odległości 0,6m do 1,4m.

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

Prace pod napięciem to prace wykonywane przy:

- linii napowietrznej do 1kV w odległości do 0,3m ,

-urządzeniach 1-30kV w odległości do 0,6m.

Prace pod napięciem należy wykonywać zgodnie z właściwą technologią pracy z zastosowaniem wymaganych narzędzi i środków ochronnych , określonych w instrukcjach wykonywanych prac.

Pracownicy powinni być poinstruowani, że

-w/w prace  mogą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu osób,

przy pracach należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Ponadto instruktaż pracowników powinien zawierać:

-imienny podział pracy,

-harmonogram (kolejność) wykonywania zadań,

-szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,

-wykaz środków ochrony indywidualnej.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń

Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

- środki ochrony indywidualnej

-odzież ochronna,

-środki ochrony głowy:

-hełmy ochronne,

-nakrycia głowy,

-środki ochrony kończyn dolnych,

-środki ochrony kończyn górnych,

- odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane,

- odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

4) odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

-powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadań , które wykonują,

-przeprowadzenie instruktażu .

-zapewnienie łączności na i z placem budowy.

- PRZEPISY

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. nr 129.poz. 844 z późniejszymi  zmianami)

2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy   (Dz. U. nr 79.poz. 513 z późniejszymi zmianami)

3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003r r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89.poz. 828)

4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80.poz. 912)

5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 .poz. 401)

6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI  SPOŁECZNEJ oraz ZDROWIA z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. nr 15.poz. 58)

7.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 14 marca  2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  (Dz. U. nr 26.poz. 313)

8.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 20 września 2001 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118.poz.1263)

9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40.poz. 470)

10.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62.poz. 287)

11.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzaju prac ,które powinny być wykonywane przez conajmniej dwie osoby  (Dz. U. nr 62.poz. 288)

12.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191. poz. 1596)

13.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 .poz. 1126)