Lubawka, 2011.10.06

BK.K.271.2.6.2011

Wykonawcy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 252039 – 2011 na realizację zamówienia p.n.:

„Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce”

realizowanego w ramach projektu p.n.: „Kulturalne spotkania na czesko – polskim

pograniczu”

W dniu 5 października 2011 r. do Zamawiającego wpłynęły dalsze zapytania od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia p.n.: „Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z biblioteką w Lubawce”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych informuję:

Pytanie nr 1:

W przedmiarach ujęto wywóz ziemi ale nie podano na jaką odległość należy wywieźć ziemię. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Wywóz ziemi na odległość do 2 km.

Pytanie nr 2:

W przedmiarach nie ujęto wywozu gruzu z rozbiórki w ilości 275 m3. Nie uwzględniono też kosztów składowania na wysypisku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wywóz gruzu, odległość na jaką trzeba wywieźć gruz oraz o koszt składowania.

Odpowiedź:

Wywóz gruzu z rozbiórki na odległość do 2 km. Koszt składowania oszacować na podstawie cennika składowiska.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach nie ujęto wywozu oraz utylizacji papy w ilości 42 t. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wywóz papy (wraz z podaniem odległości) oraz o koszt utylizacji papy.

Odpowiedź:

Koszty utylizacji papy należy określić na podstawie cennika składowiska uprawnionego do składowania tego typu odpadów. Koszty transportu uzależnić od odległości w/w składowiska od miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Z-ca Burmistrza

/-/ Wiesław Osiński