Lubawka, 27.07.2012 r.

Wykonawcy zainteresowani Ogłoszonym zapytaniem ofertowym

Dotyczy: zapytania ofertowego dla zadania na: „ Roboty modernizacyjno

– remontowe w świetlicy wiejskiej w Błażejowie”

W nawiązaniu do złożonego zapytania w sprawie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: „ Roboty modernizacyjno – remontowe w świetlicy wiejskiej w Błażejowie” uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

Jaki rodzaj wykładziny ma być zamontowany w świetlicy. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót określa jako typu Optima, z przeźroczystą warstwą użytkową ( której homogeniczna, czyli jednowarstwowa

wykładzina nie posiada) i podaje jej parametry techniczne. Natomiast w opisie technicznym zakresu prac jest zapis „ typu GAMRAT Rekord 43 grubość

2,5 mm”. Proszę o odpowiedź, którą wykładzinę należy zastosować i wycenić, ponieważ ich technologia produkcji i parametry techniczne są zupełnie różne.

Odpowiedź:

Przewidywany rodzaj wykładziny do zastosowania w ramach zadania to jednowarstwowa wykładzina Tarkett Optima grubości 2 mm.

W związku z tym zapis w SST w pkt 2.2.1 cyt: „ z przeźroczystą warstwą użytkową”, jest w stosunku do tej wykładziny słusznie nieprawidłowy.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy istnieje możliwość zamiany technologii montażu wykładziny, tj. zamiast wykonania samopoziomującej warstwy niwelującej masą zbrojną włóknem na montaż płyt OSB na istniejącym, drewnianym podłożu. Jeśli tak, to jakiej grubości  płytę OSN zastosować?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany technologii montażu wykładziny, tj. zamiast wykonania samopoziomującej warstwy niwelującej jak przewiduje SST, montażu płyt typ OSB.

Z poważaniem

/-/

Arkadiusz Wierciński