Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Tablice informacyjne na stelażu drewnianym:

Tablice informacyjne w dwóch wymiarach (100 x 150 cm i 100 x 75 cm), z aluminiowej płyty warstwowej (nadruki na tablicach pokryte laminatem UV). Każdą z tablic informacyjnych należy zamontować na odpowiadającym jej wielkością stelażu drewnianym, wykonanym z kantówek drewnianych o wymiarach 10 x 10 cm lub 12 x 8 cm, pionowych i poprzecznych.

Tablice montowane są na stelażu poprzez wklejenie w odpowiednio wcześniej przygotowane „kanaliki” w kantówkach pionowych i poprzecznych na głębokość od 1 do 1,5 cm.

Konstrukcja stelażu drewnianego musi zapewniać stabilność przy montażu w terenie i w czasie późniejszego użytkowania. Elementy drewniane stelażu wykonane z drewna iglastego, pokrytego lakierobejcą dekoracyjną gwarantującą odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Ilość tablic o wymiarach 100 x 150 cm: 10 sztuk

Ilość tablic o wymiarach 100 x 75 cm: 6 sztuk

- Słupy informacyjne z tabliczkami drogowskazowymi

Tabliczki drogowskazowe o wymiarach 45 x 15 cm z aluminiowej płyty warstwowej (nadruki na tabliczkach pokryte laminatem UV). Tabliczki informacyjne montowane po 2 sztuki na słupach z kantówek drewnianych o wymiarach 10 x 10 cm lub 12 x 8 cm.

Tabliczki montowane są na słupie poprzez wklejenie w odpowiednio wcześniej przygotowane „kanaliki” na głębokość od 2 do 3 cm. Elementy drewniane słupa informacyjnego wykonane z drewna iglastego, pokrytego lakierobejcą dekoracyjną gwarantującą odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Ilość tabliczek drogowskazowych o wymiarach 45 x 15 cm: 20 szt.

Ilość słupów drewnianych: 10 szt.

Rysunek poglądowy tablicy na stelażu drewnianym	Rysunek poglądowy słupa i tabliczki drogowskazowej