Załącznik nr 5

W zakres prac wchodzi:

1. Roboty odtworzeniowe:

a. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

b. Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi

c. Wykonanie koryta pod nawierzchnię

d. Wykonanie koryta pod krawężniki

e. Profilowanie podłoża

f. Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej

g. Ułożenie ścieku przykrawężnikowego

h. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

i. Wykonanie pobocza utwardzonego

j. Oczyszczenie i odtworzenie kształtów istniejących rowów

k. Regulacja wysokości istniejących studni

l. Przebudowa obiektu mostowego

2. Roboty zabezpieczające:

a. Budowa przepustów

b. Umocnienie rowów – dna i skarpy