Załącznik nr 6

W zakres prac wchodzi:

1. Roboty odtworzeniowe:

a. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

b. Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi

c. Wykonanie koryta pod nawierzchnię

d. Wykonanie koryta pod krawężniki

e. Profilowanie podłoża

f. Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej

g. Ułożenie ścieku przykrawężnikowego

h. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

i. Ułożenie obrzeży betonowych

j. Wykonanie chodnika z kostki betonowej

k. Regulacja wysokości istniejących studni