## studnie druk
BUDOWA ODCINKA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W LUBAWCE W UL. DOLNEJ
ZESTAWIENIE STUDNI | [35 empty] | zał.3
Nr studni | średnica studni | ŚREDNICE KANAŁÓW | [5 empty] | ŚR. WLOTU DREN. |  | RZĘDNE KANAŁÓW | [6 empty] | RZ. DRENÓW | [8 empty] | KĄTY KANAŁÓW |  |  |  |  | KĄTY DRENÓW |  |  |  | Klasa włazu | UWAGI
|  | D1 | D2 | Dw1 | Dw2 | Dw3 | Dw4 | Dd1 | Dd2 | Rt | RD1 | RD2 | Rdw1 | Rdw2 | Rdw3 | Rdw4 | Rd1 | Rd2 | H=Rt-RD1 | h1 | h2 | h3 | p | n | q | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | Kd1 | Kd2 | X | Y
| mm | [8 empty] | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | m.n.p.m | cm | cm | cm | cm | cm | szt | szt | deg | deg | deg | deg | deg | deg | deg | bar: ŚREDNICE KANAŁÓW D1 to ŚR. WLOTU DREN. Dd2
KANAŁ KD-2 | [37 empty] | #REF! | #REF!
D1 | 2000 | ŚREDNICE KANAŁÓW D1: 1000PE; ŚREDNICE KANAŁÓW D2: 1000PE; ŚREDNICE KANAŁÓW Dw1: 800PE | 489.54 | 486.39 | 486.96 | 486.5 | [5 empty] | 315 | [6 empty] | 250 | 180 |  |  |  | 45 | 135 | 3762432.78 | 5580502.98 | C250 |  | #REF! | 29 | 16
D2 | 1500 | ŚREDNICE KANAŁÓW D1: 1000PE; ŚREDNICE KANAŁÓW D2: 1000PE; ŚREDNICE KANAŁÓW Dw1: 200PP | 489.7 | 487.19 | 487.69 | 488.88 | [5 empty] | 251 | [6 empty] | 180 | 90 |  |  |  | 45 | 135 | 3762432.78 | 5580502.98 | D400 |  | #REF! | #REF! | #REF!
D3 | 2000 | 1000PE | 1000PE | 200PP | 400PP | 200PP | 200PP |  |  | 490.25 | 487.85 | 487.86 | [6 empty] | 240 | [6 empty] | 274 | 68 | 100 | 100 | 318 | 45 | 135 | 3762432.78 | 5580502.98 | D400 | ST. KASKADOWA | #REF! |  | 38
D4 | 2000 | ŚREDNICE KANAŁÓW D1: 1000PE; ŚREDNICE KANAŁÓW D2: 600PP; ŚREDNICE KANAŁÓW Dw1: 500PP; ŚREDNICE KANAŁÓW Dw2: 200PP | 490.04 | 488.2 | 488.77 | 488.77 | 488.84 |  |  |  |  | 184 | [6 empty] | 82 | 172 | 227 |  |  | 45 | 135 | 3762432.78 | 5580502.98 | D400 |  | #REF! |  | #REF!
[39 empty] | 600 | 1500 | sep |  | 1200
[39 empty] | 6 | 7 | 5 | 18 | 72

## wpusty DRUK
BUDOWA ODCINKA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO W LUBAWCE W UL. DOLNEJ
ZESTAWIENIE WPUSTÓW ULICZNYCH | [15 empty] | zał. 3.1
L.P. | ODCINEK | Ø200 | RZEDNE STUDNI |  |  |  | RZEDNA WPUSTU I PRZYKANALIKA |  |  |  |  | ELEMENTY RURY TRZONOWEJ |  |  | sposób właczenia do studni | UWAGI | TYP KRATY WPUSTU
|  | L - DŁUGOŚĆ (m) | Rt - RZ. TERENU STUDNI | Rd2 - DNO | Rdw-Rd2 | Rdw - WLOT PRZYKANA-LIKA | "Ro" - RZ.WYLOTU PRZYKANA-LIKA | "Rkr" - RZ. TERENU WPUSTU | Rd-RZ. DNA | Hw-ZAGŁĘBIENIE DNA PRZYK. | I - SPADEK PRZYKANALIKA % | p | n | q
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | m | m.n.p.m |  |  |  | m.n.p.m |  |  | m | % | szt | szt. | szt.
KANAŁ KD-1
1 | Wd1-D4 | 1.5 | 490.04 | 488.2 | 0.64 | 488.84 | 488.9 | 490 | 488.4 | 1.1 | 4% | 1 | - | 2 | in situ
2 | Wd2-D3 | 5.8 | 490.25 | 487.85 | 0.85 | 488.7 | 488.9 | 490.15 | 488.4 | 1.25 | 3.5% | 1 | - | 2 | in situ
3 | Wd3-D3 | 3.7 | 490.25 | 487.85 | 0.85 | 488.7 | 489.03 | 490.28 | 488.53 | 1.25 | 9% | 1 | - | 2 | in situ

## Arkusz1 (hidden)
198.42
50 | 0.002 | 0.1

## Arkusz2 (hidden)
35 | 0.0302 | 1.057
176
177.057

## Arkusz3 (hidden)
214.4
211.9
2.5
212.48
214.35
15.6
| 1.87 |  | 21.45
| 44.2 | 0.03 | 7.15
|  | 1.326 | 44.2
213.024
1.376