Lubawka, dnia 21. 03. 2014r.

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1

58 – 420 Lubawka

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim ul. Sądecka 13,14,15,21,22,23”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego na: Remont budynków „Domy Tkaczy Śląskich” w Chełmsku Śląskim budynek ul. Sądecka 13,14,15,21,22,23”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Czy w zakres przewidzianego remontu wchodzą następujące elementy robót nie ujęte w załączonym przedmiarze robót.

- Rozbiórka i montaż instalacji odgromowej,

- Rozbiórka i montaż nowych wiatrownic miedzianych lub z blachy tytan –cynk,

- Rozbiórka i montaż nowego zbiornika odprowadzenia wód opadowych,

- Pomiary instalacji odgromowej,

Odpowiedź:

W zakres przewidzianego remontu wchodzą elementy robót nie ujęte w przedmiarze robót, które należy wycenić.

Ad. 1. i 4. Dotyczy wymiany instalacji odgromowej – budynki nr 13,14,15.

- KNR 403/702/2 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym

gontem 3x16=48 szt.

- KNR 403/703/10 Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej 3x2=6 szt.

- KNR 403/711/6 Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem

pręt-p płaskownik 3x2=6 szt.

- KNR 403/706/4 (2) Wymiana przewodów instalacji odgromowej drutem DFe /Zn 7mm na

dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 3x16,0=48,0 m

- KNR 403/1205/3 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 3x1=3 szt.

- KNR 403/1205/4 Następny pomiar instalacji odgromowej 3x1=3 szt.

Ad. 2. Dotyczy wymiany obróbek blacharskich wiatrownic miedzianych od frontu i tytan cynk od elewacji tylnych - budynki nr 13,14,15.

- KNR 1901/584/1 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej, Analogia

Wymiana obróbki górnej wiatrownic drewnianych szer 15 cm 3x3,80=11,4 m2 (przód budynków),

- KNR 1901/538/10  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich - analogia opierzenie gontów

wraz z wiatrownicą blachą tytan-cynk szer. 15 cm 3x3,80=11,4 m2 (tył budynków),

Ad. 3. Dotyczy wymiany zbiornika odprowadzenia wód opadowych.

Nie zakłada się wymiany zbiornika odprowadzającego wody opadowe.

Pytanie 2.

Czy w zakres przewidzianego remontu wchodzi montaż kontrłat na warstwie masy dekarskiej w taki sposób aby po ich dociśnięciu część masy „wypłynęła” zabezpieczając krawędź styku.

Odpowiedź:

W zakres przewidzianego remontu wchodzi montaż kontrłat na warstwie masy dekarskiej, które należy wycenić - dotyczy budynków 13,14,15.

TZKNBK VII -127 Uszczelnienie połączeń papy z kontrłatą kitem asfaltowym (szpachlą dekarską) - 3x100= 300 mb

Dodatkowo informujemy, że przy wymianie pokrycia dachów należy zastosować gont łupany.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon