GMINA LUBAWKA

Plac Wolności 1

58-420 Lubawka

BK.3.271.1.2014							Lubawka, 2014.04.10

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n.: . "Przebudowa  ul.

Zielonej  działki nr 19/1, 19/2, 57, 107, 120, w km 0+000 -1+255 (intensywne

opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.)”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla zamówienia publicznego p.n.: . "Przebudowa  ul. Zielonej  działki nr 19/1, 19/2, 57, 107, 120, w km 0+000 -1+255 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.)”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z  późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

1)Czy Zamawiający wskaże miejsca do utylizacji dla materiałów z rozbiórki lub robót

ziemnych.

Opowiedz:

Zamawiający wskaże miejsce  do utylizacji  materiałów z rozbiórek oraz robót

ziemnych w odległości do 3 km .

Pytanie:

2)W opisie technicznym widnieje zapis „Studzienki uliczne, wpusty, zasuwy do regulacji.

Uszkodzone wymienić na nowe”. W przedmiarze robót wszystkie elementy typu studzienki,

wpusty, włazy zostały oznaczone, jako do regulacji. Czy Zamawiający posiada wiedzę ile z

tych elementów jest uszkodzonych i wymagających wymiany na nowe.

Opowiedz:
   W wycenie należy ująć  regulację urządzeń istniejących. Dodatkowo szacuje się wymianę

około 30% uszkodzonych elementów  na nowe.

Pytanie:

3)W opisie technicznym jak również na przekrojach konstrukcyjnych, grubość warstwy

ścieralnej wynosi 4 cm. W przedmiarze robót pozycja ta ma wpisaną wartość 5 cm. Proszę o

wskazanie prawidłowej wartości.

Opowiedz:

Grubość warstwy ścieralnej zgodnie z Projektem Budowlanym tj. 4 cm .

Pytanie:

4)Na przekrojach konstrukcyjnych zaznaczono wykonanie poboczy o szerokości 50 cm oraz

grubości 20 cm, wykonanych z mieszanki mineralnej 0-31,5 lub frezowany bitumicznej. W

opisie technicznym jak również w przedmiarze robót nie ma takiej pozycji. Proszę o

wyjaśnienie.

Opowiedz:

Wartość robót związanych z poboczami ująć w robotach zasadniczych.

Pytanie:

5)W opisie technicznym dotyczącym konstrukcji drogi, warstwa wiążąca ma być wykonana z

betonu asfaltowego AC16W 35/50, natomiast w przedmiarze podany jest beton asfaltowy

AC16W 50/70. Proszę o wyjaśnienie.

Opowiedz:
    Rodzaj warstwy wiążącej  zgodnie z Projektem Budowlanym tj. AC16W 50/70 .

Pytanie:

6)W opisie technicznym dotyczącym konstrukcji drogi, warstwa ścieralna ma być wykonana

z betonu asfaltowego AC11S 50/70, natomiast w przedmiarze podany jest beton asfaltowy

AC11S 35/50. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Rodzaj warstwy ścieralnej zgodnie z Projektem Budowlanym tj. AC11S 35/50.

Pytanie:

7)Czy w ramach projektu budowlanego jest przygotowana zastępcza organizacja ruchu na

czas budowy? Czy przygotowanie jej i zatwierdzenie jest po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:
    Należy opracować i zastosować  zastępczą organizację ruchu na czas budowy.

Pytanie:

8)W przedmiarze widnieje pozycja numer 25 ,,Remont mostu 4,8m x 7,5m sztuk 1”. Prosimy

o udostępnienie przedmiaru określającego zakres robót opisany w opisie technicznym w

punkcie 12.

Odpowiedź:
   Wycenę remontu mostu należy opracować na podstawie Opisu Technicznego oraz

bezpośredniej wizji w terenie.

Pytanie:

9)W przedmiarze w pozycji 18, brak jest jednostki, przypuszczamy że chodzi o metry

kwadratowe. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:
    Potwierdzam, że jednostka obmiarową  w poz 18 Przedmiaru jest m2.

Pytanie:

10)Czy rodzaj mas bitumicznych stosowanych na moście ma być identyczny jak dla warstwy

ścieralnej i wiążącej zawartych w opisie technicznym dla nawierzchni drogowej?

Odpowiedź:
     Na obiekcie mostowym jest następujący układ warstw bitumicznych
     - 4cm asfaltu lanego MA 11 (jako element izolacji poziomej)
     - 7 cm warstwy wiążącej AC16W 50/70
     - 4 cm warstwy ścieralnej AC11S 35/50 .

Pytanie:

11)W opisie technicznym w punkcie 9 ,,Rozwiązania konstrukcji drogi” dla jezdni, zjazdów i

chodników jest wymóg, że istniejący grunt ma mieć osiągnięty parametr Id=1,0. Czy

chodzi o parametr Is (wskaźnik zgęszczenia) i czy dla kategorii ruchu KR3 (nie są to drogi

o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim) a w szczególności dla chodników i zjazdów gdzie

kategoria ruchu jest mniejsza niż KR3 może on wynosić 0,97 (wg PN-S-02205:1998,

punkt 2.10).

Odpowiedź:
     Należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia  Is=1,0  w strefie  jezdni, zjazdów oraz chodników.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Tomasz Kulon