BK.3.271.5.2015

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (0-75) 74 11 588, 590, 592, fax (0-75) 74 11 262

email: Lubawka@lubawka.net.pl  lub  inwestycje@lubawka.net.pl

zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n.:

"Przebudowa  drogi w Opawie dz. nr 320/1, 320/2,  km  0+000 – 0+113,5 (powódź czerwiec 2013 r.)”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w Opawie dz. nr: 320/1, 320/2  w km 0+000-0+113,5.

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- wymianę istniejących przepustów na zjazdach (pokazanych na planie sytuacyjnym)

na nowe z rur PEHD DN400 i ścianek czołowych przepustów z granitu,

- umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi  – korytko na długości 40mb,

- skarpowanie rowów,

- wykonanie nowego przyczółka istniejącego przepustu betonowego dn 800 z

kamienna granitowego łamanego gr. 50cm, na ławie betonowej,

- rozbiórkę płyt ażurowych w rowach wraz z korytami dł. 6,0m i ścianami

Betonowymi na długości 6,5mb,

- umocnienie ścian rowu murkami z granitu oraz dna z płyt ażurowych,

- wykonanie ścieków powierzchniowych z kostki granitowej,

- wykonanie koryta pod odbudowywaną drogę wraz ze zjazdami,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie stabilizacji z dowiezieniem,

- wykonanie podbudowy pod drogę i zjazdy,

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej,

- regulacje istniejących skrzynek i zasuw.

Szczegółowy zakres prac przedstawia:

- projekt budowlany, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

- przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

- STWiORB stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na

przebudowie lub  budowie drogi o nawierzchni tłuczniowej lub asfaltowej o

łącznej długości, co najmniej 100 m . Roboty te winny być wykonane należycie,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnianie tego

warunku Zamawiający oceni na podstawie wykazu robót budowlanych (wg

załączonego wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową wykonania całości zadania  warz z niezbędnymi badaniami, pomiarami i opracowaniami ( na podstawie której Zamawiający dokona  oceny ofert).

Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia  należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę, której waga wynosi 100 %.

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Cena najniższej oferty

---------------------------  x  100 = …… punktów

cena oferty ocenianej

Umowa:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania – Wzór umowy należy parafować i dołączyć do oferty.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, zawierające treści zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania, należy składać w Urzędzie Miasta w Lubawce, w sekretariacie.

Oferty należy składać: pisemnie.

Termin składania ofert: 26 maj 2015 r. godz. 1000.

Oferty złożone w zamkniętej kopercie zostaną otwarte w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 1015 w sali nr 1 (parter). Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Stanisław Wójcik

tel. (75) 74 11 588 w. 25, pokój nr 3 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Lubawce przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Lubawka, 2015.05.14			              Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba