BK.3.271.6.2015

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, 590, 592, fax (75) 74 11 262

email: Lubawka@lubawka.net.pl

zaprasza do składania ofert na usługi o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

dla planowanego zadania p.n.: ”Konserwacja oświetlenia ulicznego w   miejscowości

Lubawka i  Chełmsko Śląskie ”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z konserwacja oświetlenia ulicznego w Lubawce i Chełmsku Śląskim obejmująca konserwacje 745 punktów świetlnych.

1)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-całodobowy dozór techniczny nad urządzeniami oświetlenia ulicznego;

-kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia;

-oględziny stanu technicznego opraw latarni oświetleniowych, urządzeń, aparatury

zasilającej, pomiarowej i sterowniczej - należy  przeprowadzić jeden raz w roku w

terminie wskazanym przez Zleceniodawcę i zakończyć sporządzeniem protokołu:

„Oględziny kontroli stanu technicznego”,

-czyszczenie opraw i systemów optycznych;

-wymianę istniejących opraw nie nadających się do naprawy;

-wymianę źródeł światła (grupowa lub indywidualna);

-regulację położeń opraw i odbłysków, sprawdzanie rodzajów i wielkości

zabezpieczeń;

-sprawdzanie połączeń uziomowych;

-uzupełnianie zamknięć wnęk słupowych;

-sprawdzanie posadowienia i przywrócenie pionów słupowych;

-sprawdzanie stanu technicznego aparatury sterowniczo-rozdzielczej szafy

oświetleniowe;

-konserwację szafek oświetleniowych i tablic rozdzielczych - należy

przeprowadzić raz w roku w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę,

-okresowe pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji

izolacji - należy przeprowadzić raz w roku na 1/5 urządzeń objętych konserwacją,

a  wskazanych przez Zleceniodawcę. Fakt ten należy odnotować w prowadzonej

dokumentacji eksploatacyjnej, wraz z usunięciem stwierdzonych

nieprawidłowości przy w/w pomiarach,

-wymianę lub naprawa uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych słupowych;

-wymianę wkładek topikowych;

-wymianę przewodów zasilających oprawy (słup, wysięgnik);

-malowanie i czyszczenie  urządzeń oświetleniowych (słup, wysięgnik) w ilości

10% w stosunku do stanu ilościowego objętego umową w okresie trwania umowy;

-okresową wycinkę gałęzi przesłaniających źródło światła;

-czyszczenie, sprawdzanie stanu technicznego, wymiana lub demontaż aparatury

sterowniczo-rozdzielczej szafy oświetleniowej i nastawianie zegarów

sterujących;

-uzgadnianie wyłączeń z operatorem przy pracy na wspólnych sieciach;

-dbałość o ekonomiczny pobór energii do celów oświetleniowych (regulacja

zegarów sterujących).

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

W szczególności należy uwzględnić:

- opłaty za ewentualne uzgodnienia, zezwolenia z wszystkimi właścicielami posesji oraz odszkodowania za szkody wynikłe w trakcie prowadzonych robót oraz za wyłączenia i pracę na wspólnych sieciach,

- wszystkie inne koszty nie wymienione powyżej a związane z zamówieniem.

2.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności z zakresu

przedmiotu zamówienia,

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Do ofert należy dołączyć:

1)dokument stwierdzający, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają

wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do 1 kV;

2)oświadczenie wykonawcy, że wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji

zamówienia zostaną zagospodarowane  zgodnie z   ustawą o odpadach (  Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) i poniesie związane z tym   koszty  (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej wraz z

podatkiem VAT  za konserwację 745 punktów  świetlnych. Wykonawca sporządzi

wycenę własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny.

2.W cenie oferty wykonawca jest zobowiązany uwzględnić dodatkowo koszty

wynikające np. z:

a)naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji zamówienia,

b)segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów, ich wywozu i opłat za

czas ich składowania,

c)zajęcia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu zamiennego w

przypadku zaistnienia takiej konieczności,

d)naprawy nawierzchni   dróg i ulic w przypadku ich zniszczenia,

e)przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i

odbiorów,

f)opłaty za wyłączenia przy pracy na wspólnych sieciach.

Obliczoną cenę oferty wpisuje się w formularzu ofertowym (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

5.Opis sposobu przygotowania oferty:

-Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

-Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

-Ofertę składa się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia wraz z:

*oświadczeniem o spełnieniu warunków na druku stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszego ogłoszenia;

* parafowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia;

* dokumentem  stwierdzający, że osoby które będą wykonywać zamówienie

posiadają wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do 1 kV;

* oświadczeniem Wykonawcy, że wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji

zamówienia zostaną zagospodarowane  zgodnie z   ustawą o odpadach ( Dz. U. z

2013 r., poz.21 z późn. zm.) i poniesie związane z tym  koszty na druku

stanowiącym załącznik nr 4 do  niniejszej ogłoszenia.

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

-Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej

kopercie z dopiskiem „Przetarg – konserwacja oświetlenia – nie

otwierać przed 29.06.2015r. godz. 1015”.

6.Termin realizacji  zamówienia:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zlecenia od  01.07.2015 r. do 30.06 2016 r.

7.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę, której waga wynosi 100 %.

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Cena najniższej oferty

---------------------------  x  100 = …… punktów

cena oferty ocenianej

8.Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1.Oferty, zawierające treści zgodne ze wzorem do niniejszego zapytania, należy

składać w Urzędzie Miasta w Lubawce, w biurze obsługi interesantów pok. nr 8

(parter) .

Termin składania ofert:  29 czerwca 2015 r. godz. 1000.

Oferty złożone w zamkniętej kopercie zostaną otwarte w dniu 29 czerwca 2015 r. o

godz. 1015 w sali nr 1 (parter). Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być

obecni podczas otwarcia kopert.

2.Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Stanisław Wójcik

tel. (75) 74 11 588 w. 25, pokój nr 3 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta  Lubawka

przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

3.Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29.01. 2004 r.

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury w przypadku

zaistnienia takiej konieczności.

5.Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość modyfikacji dołączonego wzoru umowy.

Załącznik do Zapytania ofertowego:

1)Załącznik nr 1 -formularz oferty

2)Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3)Załącznik nr 3 -wzór umowy

4)Załącznik nr 4 -wzór oświadczenia o odpadach

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

2) Parafowany wzór umowy

3) Oświadczenia o odpadach

4) Uprawnienia do 1 kV

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Lubawka, 2015.06.19

Sprawę prowadzi:

Wójcik Stanisław

inspektor ds.gospodarki wodnej,

dróg i mostów

tel. (075) 74-11-592 wew.25

e-mail: wojcik.stanislaw@lubawka.net.pl