IGKiP.3.271.16.2015							Lubawka, 16.10.2015 r.

Wszyscy zainteresowani

ogłoszonym zapytaniem ofertowym

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jarkowice przy drodze wojewódzkiej nr 369”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o uściślenie zapisów w  zapytaniu ofertowym na realizację zadania  p.n.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jarkowice przy drodze wojewódzkiej nr 369

Pytanie:

Proszę o uściślenie  typu opraw przewidzianych do wyceny i wbudowania przy realizacji w/w zadania – w opisie wymieniono oprawy typu LED natomiast w opisie technicznym oprawy sodowe.

Opowiedz:

Zamawiający informuje, że:

- przy wycenie należy uwzględnić oprawy LED o parametrach wskazanych w poz. 11

przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

- takiego typu oprawy tj. LED powinny być wbudowane przy realizacji niniejszego zadania.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba