- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- nr IGKiP.3.271.2.2018

- WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZYCZNEJ

| L.p. | Element wyposażenia | Ilość | Parametry - opis techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica interaktywna | 1 | Technologia; pozycjonowanie w podczerwieni. Przekątna tablicy; 101". Przekątna powierzchni roboczej; 96". Rodzaj powierzchni; magnetyczna matowa suchościeralna*. Sposób obsługi; palec lub dowolny wskaźnik. Format obrazu; 16:9. Rozdzielczość; 32768 x 32768. Dokładność odczytu; 1 mm. Prędkość kursora; 120 cali/sekundę. Czas reakcji; 6 ms. Komunikacja; USB. Paski skrótów; po obu stronach tablicy. Wymiary tablicy; 2238 x 1248 x 36 mm. Wymiary powierzchni roboczej; 2150 x 1160 mm. Wymiary opakowania; 2410 x 1420 x 135 mm. Waga tablicy; 29 kg. |
| 2. | Termometr z sondą | 8 | Parametry Techniczne: Zakres - 40.0 do 250˚C Rozdzielczość 0.1˚C Dokładność ( 20˚C ) +/-0.3˚C (-20 do 90˚C) +/- 0.5 poza zakresem Odchylenia EMC +/- 0.3˚C Warunki środowiska 0 do 50˚C, 95% RH Baterie 1x1.4V alkaliczne Wymiary 66x50x25 mm Waga 50g |
| 3. | Wizualizer przestrzenny | 1 | - Matryca CMOS 5 Mpx - Wielkość matrycy 1/2,5" - Formaty plików jpg, bmp, tif, png, pdf - Rozdzielczość 2592H x 1944V A3 - Format video avi - Szybkość reakcji 1.0V/Lux-sec - Oświetlenie >50 Lux - Zakres temperatur pracy -15 do +40 st. C - Zasilanie poprzez kabel USB - Wymiary 150 x 150 x 420 mm – rozłożony, 150 x 150 x 220 mm - złożony - Waga netto 870 g |
| 4. | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta | 2 | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca na otrzymywanie wysokiego napięcia i ładunków elektrycznych o różnych znakach (gromadzone osobno w wysokonapięciowych kondensatorach, tzw. butelkach lejdejskich). Umożliwiająca przeprowadzenie następujących doświadczeń z zakresu elektrostatyki: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, cieplne działanie iskry, jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika, linie sił pola elektrycznego, efekty świetlne w ciemności. |
| 5. | Komplet siłomierzy (Z019, Z022, Z043, Z044, Z066, Z083) | 1 | Korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw 6 siłomierzy (dynamometry). Siłomierze: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N |
| 6. | Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego 0-13 V/6 A | 2 | Elektronicznie stabilizowany zasilacz liniowy do zastosowań w szkole i edukacji. Napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy ustawiany w sposób ciągły. |
| 7. | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami krokodylkowymi (czerwone) | 1 | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami krokodylkowymi (czerwone). |
| 8. | miernik temperatury | 1 | Do mierzenia ujemnych i dodatnich temperatur. |
| 9. | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej | 6 | Skład zestawu: pięciowiązkowy laser; element do całkowitego wewnętrznego odbicia; zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe; płytka równoległościenna; pryzmaty (prostokątny, trapezowy); soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą). Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. |
| 10. | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami widełkowymi (czerwone) | 1 | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami widełkowymi (czerwone |
| 11. | Komplet do magnetyzmu | 5 | Skład zestawu : 2 magnesy sztabkowe; 2 magnesy – podkowy ze zworami; 2 duże igły magnetyczne; 2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład); 10 małych igieł magnetycznych; 10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł; 1 pierścień żelazny; 1 pudełko do przechowywania opiłków; 1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki; 1 płytka mosiężna; 1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej; 2 strzemiączka do zawieszania magnesów; 6 hartowanych prętów stalowych |
| 12. | Zestaw ciężarków o jednakowej masie | 2 | Zestaw powinien zawierać trzy sześciany o masie 100g każdy (w przekroju poprzecznym kwadrat o boku 2,5cm), z różnych materiałów: żelazo, aluminium i tworzywo sztuczne. |
| 13. | Zestaw ciężarków o jednakowej objętości | 1 | 3 ciężarki wymiary: Ø25x32 mm |
| 14. | Waga elektroniczna 5000g/ 1 g | 10 | Wyświetlacz cyfrowy; Zasilanie: bateryjne; Maksymalne obciążenie 2000g; Dokładność 1g |

Parametry podane w tabeli powyżej są parametrami minimalnymi jakie wymaga Zamawiający.