- Załącznik nr 4  do zapytania ofertowego

- nr IGKiP.3.271.2.2018

- WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

| L.p. | Element wyposażenia | Ilość | Parametry - opis techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | 13 | Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45° Materiał układu optycznego: szkło optyczne Powiększenie, x: 64–640 Średnica tubusu okularu, mm: 23,2 Okulary: WF16x Soczewki obiektywowe: 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją) Rewolwer: 3 obiektywy Stolik, mm: 90x90, z zaciskami Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm: 0-8, pionowy Kondensor: NA 0,65 Oświetlenie: LED Zasilanie: 220V 50Hz, lub 3 baterie AA |
| 2. | Mikroskop z kamerą USB | 1 | • Mikroskop USB PC (kamera USB) • Regulowane powiększenie 50-500x • Sensor CMOS • Zdjęcia do 30 Mpix (6324x4742ppi) po interpolacji • Rozdzielczość optyczna 300Kpix • Zapis video: do 25k/s przy 640x480ppi • Podświetlenie: 8 białych diod LED • Regulacja światła potencjometrem • Wysokiej jakości, metalowy statyw • Interfejs USB 2.0 • Zgodność z Windows VISTA/7/8 32 & 64 bit |
| 3. | Kompas | 13 | Średnica tarczy: 42 mm. Kompas soczewkowy |
| 4. | Rzutnik multimedialny | 1 | Zastosowanie: uniwersalne. Technologia: LCD. Jasność (ANSI): 3800. Kontrast: 3300:1. Rozdzielczość: 1024x768. Proporcje obrazu: 4:3. Obiektyw: 1,40:1 - 2,27:1. Zoom optyczny: 1,6x ręczny. Kompatybilność z komputerem: Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego: 1920x1200 pikseli. Głośniki [W]: 16. |
| 5. | Ekran do rzutnika multimedialnego | 1 | Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny do zabudowy Typ ekranu: elektryczny, do zabudowy w suficie. Szerokość powierzchni projekcyjnej: 180 - 350 cm Formaty obrazu 1:1, 4:3, 16:9 lub 16:10 |
| 6. | Laptop dla nauczyciela (możliwość podłączenia do rzutnika i mikroskopu) | 1 | Windows 8.1, laptop 15,6 cala, procesor Intel Core i7 2400 MHz, 8 GB RAM, dysk 1 TB, 8 GB , grafika GeForce 840M |
| 7. | Globus indukcyjny | 13 | Tytuł Globus 250 mm Typ globusa indukcyjny z instrukcją średnica 250 mm wysokość 38 mm |
| 8. | Globus fizyczny | 12 | Średnica 220 mm Wysokość 30 cm |
| 9. | Globus fizyczny duży | 1 | Globus 420 mm Fizyczny |
| 10. | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami | 1 | 170 cm h, elementy wczepiane |
| 11. | Zestaw skał i minerałów | 3 | Wyselekcjonowany zestaw 50 skał i minerałów. Zawartość: 50 okazów o wym. 2,5 cm - 7 minerałów skałotwórczych - 7 skał magmowych - 8 skał metamorficznych - 8 skał osadowych - 14 rud metali i niemetali - 6 kamieni szlachetnych |
| 12. | Preparaty mikroskopowe | 3 | Zapakowane w pudełko zawierające tkanki roślinne i zwierzęce |
| 13. | Zestaw do elektryzowania | 6 | Ebonitowa, szklana, nylonowa, akrylowa. Długość każdej pałeczki: 30 cm |
| 14. | Zestaw magnesów podkowiastych | 6 | POWIĘKSZ DO PEŁNEGO ROZMIAR Kpl. 3 magnesów o dług. 7,5 cm, 10 cm i 12,5 cm. |

Parametry podane w tabeli powyżej są parametrami minimalnymi jakie wymaga Zamawiający.