OEL.6.041.2.2018		    		          			Lubawka, dnia 09.05.2018r.

Z A P Y T A N I E	    O F E R T O W E

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909; REGON: 230821339

tel. 75 74 11 588, fax 75 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na zamówienie p.n.:

„Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawka ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz  Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubawka.

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia tj: jego parametry i ilości zostały określone w poniższej tabeli:

| Wykaz zamawianego wyposażenia i urządzeń ratownictwa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Opis |
| 1. | Defibrylator | Szt. | 2 | Defibrylator z torbą transportową/skrzynką: - możliwa praca w trybie szkoleniowym, - półautomatyczny, - stopień ochrony IP 55 - jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i u dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego) - impuls defibrylacyjny dostarczony w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO - mentrom i komunikaty głosowe, - możliwa praca w trybie szkoleniowym - 8 lata gwarancji - żywotność baterii 4 lata od momentu instalacji lub 200 wyładowań, - okres trwałości elektrod 2 lata (Można zastosować produkt ekwiwalentny zachowując wskazane parametry jako minimalne) |
| 2. | Zestaw średni hydraulicznych urządzeń ratowniczych | Szt. | 1 | Zestaw winien składać się z: - Agregat hydrauliczny z funkcją TURBO: Silnik 4-suwowy o mocy powyżej 2.2 kW, Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi, Wbudowana funkcja turbo, Ciśnienie robocze 70 MPa, Wydajność niskie - wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7l/min Wydajność TURBO niskie - wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min. - Nożyce hydrauliczne: Siła cięcia: 680kN, 65 ton, Min. rozwarcie ostrzy: 160 mm, Technologia wykonania ostrzy: kute ostrza, Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem, - Rozpieracz ramieniowy: Min. siła rozpierania: 42kN, Max. Siła rozpierania: 835 kN, 83 ton, Dystans ciągnięcia: 440 mm, Rozwarcie ramion: 600 mm, Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem, Nakładki zgniatające zintegrowane z ramionami rozpieracza, Siła ściskająca: 144 kN, Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania, - Wąż przedłużający 10 m – 2 sztuki Wąż hydrauliczny o długości 10 m zakończony pojedynczymi szybkozłączami. Ochronniki pełnią funkcję uchwytu i chronią węże przed zagięciami. - Rozpieracz kolumnowy Siła rozpierania Gwarancja 5 lat |

Parametry podane w tabeli powyżej są parametrami minimalnymi jakie wymaga zamawiający.

Zamówienie obejmuje również dostarczenie urządzeń do siedziby Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający wymaga aby dostarczone wyposażenie i sprzęt  posiadały odpowiednie i aktualne certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE. Certyfikat taki należy dołączyć do oferty lub przekazać Zamawiającemu w momencie dostarczenia dostawy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie pełnych nazw oferowanego sprzętu (producenta, typ, model) wraz z jego faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji.

Dodatkowe wymagania:

- sprzęt ma być fabrycznie nowy oraz zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. Oznacza to, że będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Oferowany sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności CE,

- Oferowany sprzęt powinien posiadać wszystkie wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty umożliwiające jego wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem przez jednostki OSP.

- Oznakowanie sprzętu: na obudowie winna znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, oznakowanie CE -informacja ta winna być wskazana w złożonej ofercie.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) obejmuje:

35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Dostawca zobowiązany jest do podania ceny w taki sposób, aby Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny ustalić końcową cenę zawierającą podatek VAT. Dostawca sporządzi wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny.

Zamawiający n  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ofert wariantowych. Zamawiający nie żąda wadium.

Cenę w ofercie należy podać zarówno jednostkową dla poszczególnego urządzenia oraz całościową  oraz ogólną dla całości zamówienia.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru z uwagi na ograniczone środki finansowe.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia (dostawy):

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wykonawcy.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę, której waga wynosi 100 %.

Każdej ofercie i dla każdego rodzaju urządzenia  zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Cena najniższej oferty

--------------------------- x 100 = …… punktów

cena oferty ocenianej

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, nr pokoju 1 (Biuro obsługi interesanta – parter) - nie później niż do godziny 10:00 w dniu 17 maja 2018 r. lub przesłać na adres mailowy: lubawka@lubawka.eu.

Oferty należy składać: pisemnie.

Uprawniony do kontaktów z Dostawcami – Małgorzata Sajdak

Tel. 516 317 351, pokój nr 1 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące dokumenty:

- Formularz oferty (wzór)

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

/-/ EWA KOCEMBA