Lubawka, dnia 15.05.2018 r.

OEL.6.041.2.2018

Dotyczy zapytania ofertowego: „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawka ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Dostawców dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego dla zamówienia p.n.: „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawka ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym defibrylator o poniższych parametrach:

- defibrylator w torbie transportowej,

- możliwość pracy w trybie szkoleniowym, dzięki karcie pamięci, ładowalnej baterii oraz elektrodom treningowym,

- odporność na wstrząs i upadek według normy MIL STD 810F 516.5 (z wysokości 1m na dowolną krawędź, narożnik lub powierzchnię),

- przystosowanie do transportu drogą lotniczą – norma MIL-STD-810F 514.5 RTCA/DO-160D,

- półautomatyczny,

- żywotność baterii 7 lat,

- stopień ochrony IP54,

- tryb pediatryczny załączany automatycznie po podłączeniu elektrod pediatrycznych,

- impuls defibrylacyjny dostarczany w 4 sekundy od momentu zalecenia wstrząsu,

- metronom i komunikaty głosowe,

- 8 lat gwarancji,

- okres trwałości elektrod 2 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu defibrylator o parametrach nie niższych niż określonych szczegółowo w zapytaniu ofertowym. Można zastosować produkt ekwiwalentny zachowując wskazane parametry minimalne. Ocena ofert zostanie dokonana po terminie składania ofert.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie czy zapytanie ofertowe na sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości może być częściowe oraz poproszę podanie danych technicznych do rozpieracza kolumnowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Siła rozpierania rozpieracza kolumnowego – 135 kN.

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

/Ewa Kocemba/

Sprawę prowadzi:

Referat OELiUSC

UM Lubawka, pok. nr. 1

Inspektor  Małgorzata Sajdak

 516 317 351

e-mail: sajdak.malgorzata@lubawka.eu