Załącznik nr 4

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

WYCENA ELEMENTÓW ROBÓT

Do zapytania ofertowego:

”Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego

Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce”

Ja/My, niżej podpisany/i  ..............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

przedstawiam/y następujące informacje:

WYCENA ELEMENTÓW ROBÓT

| Numer | Nazwa | Jm | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Położenie papy na istniejącym dachu bud. dobudowany |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnetrznego Broof (t1), WYMAGANE REI-30 przy istniejącym dociepleniu z wełny mineralnej grubości 15 cm |  | # 1,00 |  |  |  |
| ## 1 | ## Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, włazy dachowe- ANALOGIA- naświetla w stropie | ## mb | ## 18,40 | ## 1,00 |  |  |
| ## 2 | ## Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej ......., mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5·cm szerokości papy - ANALOGIA - NAŚWIETLA W STROPIE- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnetrznego Broof (t1) | ## mb | ## 18,40 | ## 2,00 |  |  |
| ## 3 | ## Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym- ANALOGIA - Istniejące odklejone obróbki opierzające naświetla w stropie | ## m2 | ## 9,20 | ## 1,00 |  |  |
| ## 4 | ## Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej ......., mur ogniowy, pasem papy szerokości 30·cm- Mury ogniowe- papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnetrznego Broof (t1) C -Papa termozgrzewalna FireSmart Solo – LUB RÓWNOWAŻNA | ## mb | ## 35,10 | ## 1,00 |  |  |
| ## 5 | ## Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej ......., mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5·cm szerokości papy | ## mb | ## 35,10 | ## 4,00 |  |  |
| ## 6 | ## Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej ......., kominy- ANALOGIA - papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnetrznego Broof (t1) | ## mb | ## 47,42 | ## 1,00 |  |  |
| ## 7 | ## Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie podłoża-ANALOGIA-Likwidacja sfałdowań i podklejenie papy oraz odcięcie odklejonych obróbek kominów. | ## m2 | ## 646,942 | ## 1,00 |  |  |
| ## 8 | ## Jednowarstwowe, renowacyjne krycie dachów papą z drobną naprawą istniejącego pokrycia, grubości .... mm, gwarancja 15 lat- ANALOGIA - WYMAGANE EI30- Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia posiadającą klasyfikację w zakresie odporności ogniowej NRO i odporności na działanie ognia zewnetrznego Broof (t1) np Icopal Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS lub równoważny | ## m2 | ## 646,942 | ## 1,00 |  |  |
| ## 9 | ## Koszty jednorazowe sprzętu Sprzęt do bezpłomieniowego łączenia pap oraz urządzenia do zgrzewania pokryć z papy termozgrzewalnej.100,0 km | ## Il.dow. | ## 2,00 |  |  |  |
| ## 10 | ## Wykonanie boniowania, przyklejenie profili - ANALOGIA - Przyklejenie klina dachowego z wełny mineralnej 50/50/1000 (1szt.=1mb) 50mmx50mm | ## m | ## 100,92 | ## 1,00 |  |  |
| ## 11 | ## Montaż aluminiowej listwy dociskowej na zakończeniu wywiniętej papy na ściany wraz z uszczelnieniem | ## mb | ## 100,92 | ## 1,00 |  |  |
| ## 12 | ## Lokalizacja nieszczelności w miejscach powstania zacieków z dachu z naprawą poprzez wklejenie łat | ## szt | ## 4,00 | ## 1,00 |  |  |
| ## 13 | ## Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha z cynku- ANALOGIA- miejscowa naprawa pasów nadrynnowych | ## m2 | ## 1,68 | ## 1,00 |  |  |
| ## 14 | ## Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta - ANALOGIA- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej poziomej - DEMONRAŻ I PONOWNY MONTAŻ | ## m | ## 130,00 | ## 1,00 |  |  |
| ## 15 | ## Wymiana i uzupełnienie kominków wentylacyjnych połaci dachowej pokrytej papą Ø 110 mm - wysokość 350 mm | ## m2 | ## 15,00 | ## 1,00 |  |  |
| ## 16 | ## Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, odgromników, kominów wentylacyjnych itp.- ANALOGIA - obrobienie kominków wentylacyjnych połaci dachowej oraz wywiewek dachowych. | ## szt | ## 23,00 | ## 1,00 |  |  |
|  | OGÓŁEM (brutto): |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wartości w tabeli należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

............................., dnia .................... r.

…………………………………………..

(podpis)