GMINA LUBAWKA

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 588	fax 75 74 11 262

www.lubawka.eu  e-mail: lubawka@lubawka.eu

___________________________________________________________________________

IGKiP.3.271.9.2019

# Z A P Y T A N I E         O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, fax (75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

dla planowanych robót p.n.:

”Remont dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szczepanów”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szczepanów zlokalizowanych w dolnej części miejscowości przy drodze wojewódzkiej nr 369.

1.1. Zakres prac obejmuje:

-prace rozbiórkowe;

-spoinowanie i uzupełnianie uszkodzonych fragmentów murów i posadzek;

-wykonanie konstrukcji drewnianych dachu i ścian;

-wykonanie deskowania połaci dachowych i ścian;

-pokrycie dachu blacho dachówka i obróbki blacharskie;

-impregnacja grzybobójcza i kolorystyczna.

Uwaga: Należy zachować impregnację kolorystyczną elementów drewnianych oraz blacho dachówki taką jak na górnym przystanku w miejscowości Szczepanów.

1.2. Szczegółowy zakres robót  określają: projekt techniczny (stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)   i przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania), które są integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.

1.3. Dokumentacja: do zapytania ofertowego załącza się projekt techniczny   opracowany przez  LTDesk Łukasz Tobiasz Ciechanowice 12, 58-410 Marciszów.

1.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1.4.1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym projektem technicznym, przedmiarem robót (przedmiar określa zakres prac dla jednej wiaty)  oraz wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż..

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, a więc projekt techniczny, przedmiar robót, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.4.2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszelkie różnice lub rozbieżności pomiędzy projektem technicznym a przedmiarem robót.

1.4.3. W przypadku zniszczenia sprzętem ciężkim, Wykonawca dokona odbudowy przyległych dróg do stanu sprzed wejścia na budowę oraz zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej.

1.4.4. Wykonawca, na własny koszt, zabezpieczy składowane tymczasowo materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

1.4.5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią, jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie technicznym.

1.4.6. Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.

1.4.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

1.4.8. Roboty  należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócały nadmiernie one bieżącej pracy i życia mieszkańców. W celu zachowania bezpieczeństwa osób pracujących, oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie obiektu, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego, wystarczającego, zabezpieczenia prowadzonych robót.

1.4.9. Zamawiający w pełni umożliwia zapoznanie się z obiektem, w którym będzie realizowane niniejsze zamówienie.

W przypadku opisania w jakiejkolwiek części Zapytania ofertowego, dokumentacji budowlanej, przedmiaru robót czy też Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować te zapisy, jako przykładowe i każdorazowo dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

2.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia.

3.Opis sposobu obliczenia ceny:

Wynagrodzenie za wykonane roboty  ustala się, jako  ryczałtowe tzn. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto wykonania całości zadania.

Wykonawca sporządza wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny . W cenie winny być wliczone wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  zamówienia .

Obliczoną cenę oferty wpisuje się w formularzu ofertowym (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1).

4.Opis sposobu przygotowania oferty:

-Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

-Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

-Ofertę składa się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia wraz z:

1)oświadczeniem o spełnieniu warunków na druku stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszego ogłoszenia;

2) parafowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia;

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

-Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej

kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe  – remont wiat przystankowych w Szczepanowie

– nie  otwierać przed  28.08.2019 r. godz. 10,15”.

5.Termin realizacji  zamówienia i okres gwarancji:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zlecenia to 31 październik 2019r.

Minimalny okres gwarancji to 34 miesiące (liczony od daty odbioru robót).

6.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

Kryterium 1:    Cena 		         -  80%

Kryterium 2:    Okres gwarancji     - 20 %

Ofertą wygrywającą dla niniejszego zamówienia będzie oferta, która uzyska największą

ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert (A+B).

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena:

Cena najniższej oferty

A =   ----------------------------------   x  80 =    ………  punktów

cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres gwarancji:

Okres gwarancji oferty ocenianej**

B =  -----------------------------------------------------------------------------------   x 20 = ……… punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji**

** liczony w miesiącach

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

7.Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, zawierające treści zgodne ze wzorem do niniejszego zapytania, należy składać w Urzędzie Miasta Lubawka, w biurze podawczym pok. nr 1 parter.

Termin składania ofert: 28 sierpień 2019 r. godz. 1000.

Oferty złożone w zamkniętej kopercie zostaną otwarte w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1015 w sali nr 10 (sala posiedzeń – I piętro). Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Stanisław Wójcik

tel. 516 322 338, pokój nr 2 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załącznik do Zapytania ofertowego:

1)Załącznik nr 1 -formularz oferty

2)Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia

3)Załącznik nr 3 -wzór umowy

4)Załącznik nr 4-projekt techniczny

5)Załącznik nr 5-przedmiar robót

Z-ca Burmistrza Miasta Lubawka

Lubawka, 19.08.2019 r.				     /-/ Sławomir Antoniewski