Lubawka, dnia 19 lutego 2020 r.

IGKiP.4.271.2.1.2020

Wykonawcy zainteresowani ogłoszonym zapytaniem ofertowym

dotyczy zapytania ofertowego: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami dla zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w ramach projektu pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim”.

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie programu funkcjonalnego rozbudowy obiektu tak by możliwe było wykonanie koncepcji w myśl ust 3 pkt 3.2 lit a SIWZ

Odpowiedź: 
Rozbudowa budynku remizy OSP w Chełmsku Śląskim dotyczy rozbudowy istniejącego garażu, tj. jego przedłużenie o około 3 m (funkcja garażowa dla pojazdów strażackich). Inne pomieszczenia, poza garażem, nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2.

Proszę o podanie orientacyjnych parametrów części nowej oraz oczekiwanych parametrów obiektu docelowego.

Odpowiedź: Załącza się zdjęcie z przedstawionymi parametrami rozbudowy obiektu.

Pytanie nr 3.

Wnoszę o wydłużenie terminu wykonania umowy, ponieważ zakreślony 60-dniowy termin wykonania jest niewystarczający dla wykonania opracowania projektowego oraz uzyskania uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (30 dni ustawowe) oraz uzyskania pozwolenia na budowę (65 dni  ustawowe). Spełnienie powyższego zakresu w terminie 60 dni jest niemożliwe do zrealizowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania, w związku z powyższym zmianie ulega pkt 4 zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie „Termin wykonania zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 4.

Czy Zmawiający posiada wiedzę nt. występowania stanowisk archeologicznych w obrębie działki na której ma być projektowana inwestycja ?

Odpowiedź: W obrębie działki, której dotyczy projektowana inwestycja występują stanowiska archeologiczne.

Pytanie nr 5. 
Czy w związku z rozbudową obiektu Zamawiający wymaga przeprojektowania zjazdu na drogę publiczną ? Konieczne będzie wówczas wykonanie projektu branży drogowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza konieczności przeprojektowania zjazdu, jeżeli będzie to wynikało z przepisów szczególnych oraz warunków lokalizacji planowanego do rozbudowy obiektu.

Pytanie nr 6. 
Czy Zamawiający posiada w swoich zasobach mapę zasadniczą działki przeznaczonej pod inwestycję ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapy zasadniczej, ponadto w pkt. 1.1 zamawiający wskazał zakres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który obejmuje również opracowanie mapy do celów projektowych.

Pytanie nr 7.
Jaki przewidujecie Państwo zakres rozbudowy tzn. szacunkowa wielkość w m2 oraz funkcji 
w rozbudowanej części budynku?

Odpowiedź: Funkcja budynku: garaż. Wielkość rozbudowy zgodnie z załączonym zdjęcie 
z przedstawionymi parametrami rozbudowy obiektu.

Pytanie nr 8. 
Ile m2 ma dotychczasowa siedziba?

Odpowiedź: Dotychczasowa siedziba ma 131,00 m2.

Pytanie nr 9.

Czy w zakres opracowania wchodzi również remont istniejącego obiektu, ponieważ trudno jest tak prowadzić rozbudowę budynku aby nie było konieczności chociaż częściowego odremontowania istniejącego?

Odpowiedź: Nie przewiduje się remontu istniejącego obiektu, poza pracami bezpośrednio związanymi z rozbudową obiektu.

Pytanie nr 10.
Chciałabym zapytać gdzie znajdę formularz ofertowy - wskazany w zapytaniu ofertowym jako załącznik nr 1? niestety nie widzę go na stronie, a chcielibyśmy złożyć ofertę w postępowaniu.

Odpowiedź: Formularz nie został pierwotnie dodany na stronę. Aktualnie jest dostępny wraz 
z pozostałymi załącznikami.

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Sprawę prowadzi

Amelia Duszyńska

Referat Inwestycji, Gospodarki

Komunalnej i Przestrzennej

Urząd Miasta Lubawka

Tel.: 572-353-732
e-mail: duszynska.amelia@lubawka.eu