GMINA LUBAWKA

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 588	fax 75 74 11 262

www.lubawka.eu  e-mail: lubawka@lubawka.eu

___________________________________________________________________________

IGKiP.3.271.2.2020

# Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka,

NIP: 614-10-01-909;   REGON:  230821339

tel. (75) 74 11 588, fax (75) 74 11 262

email: lubawka@lubawka.eu

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

dla planowanych robót p.n.:

” Wymiana opraw oświetlenia drogowego w miejscowości  Szczepanów”

w ramach zadania pn.:

”Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Gminy Lubawka

oraz Funduszy Sołeckiego wsi Szczepanów”

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wymianą opraw sodowych na typu LED oświetlenia drogowego w miejscowości Szczepanów .

1.1. Zakres prac obejmuje:

-demontaż istniejących opraw sodowych – 13 szt.;

-montaż nowych wysięgników;

-montaż przewodów do opraw oświetleniowych;

-montaż opraw typu LED  48, 4000K optyka T2 – 13 szt.;

-Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 13 pomiarów.

1.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania), który jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.

1.3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) obejmuje:

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

1.4. Dokumentacja:

Do zapytania ofertowego załącza się przedmiar robót   opracowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CHEMAR-I” Ryszard Wiatr ul. Krucza 13, 58-420 Lubawka.

1.5. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1.5.1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż.

1.5.2. W przypadku zniszczenia sprzętem ciężkim, Wykonawca dokona odbudowy przyległych dróg do stanu sprzed wejścia na budowę oraz zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym, z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej.

1.5.4. Wykonawca, na własny koszt, zabezpieczy składowane tymczasowo, na placu budowy, materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

1.5.5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w przedmiarze robót.

1.5.6. Niedozwolone jest stosowanie w realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nie

odpowiadających wymaganiom normatywnym i projektowym. Wykonawca ma obowiązek

posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty, takie jak atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości itp.

1.5.7. Wykonawca, po zakończeniu robót, przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

a) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itd. na wbudowane materiały,

b)protokoły badań instalacji,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
a odnoszące się do jego realizacji.

1.5.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia.

1.5.9. Roboty  należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócały nadmiernie bieżącej pracy 
i życia mieszkańców. W celu zachowania bezpieczeństwa osób pracujących, oraz wszystkich innych osób przebywających na terenie obiektu, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego, wystarczającego, zabezpieczenia prowadzonych robót.

W przypadku opisania w jakiejkolwiek części Zapytania ofertowego,  przedmiaru robót, przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować te zapisy, jako przykładowe i każdorazowo dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

2.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Zamawiający oceni na podstawie złożonego oświadczenia.

3.Opis sposobu obliczenia ceny:

Wynagrodzenie za wykonane roboty  ustala się, jako  ryczałtowe tzn. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto wykonania całości zadania.

Wykonawca sporządza wycenę w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulację ceny . W cenie winny być wliczone wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  zamówienia (np. opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jeśli jest wymagany, opłaty za zajęcie pasa drogowego związane z prowadzeniem robót w pasie drogi, jeśli wystąpią) .

Obliczoną cenę oferty wpisuje się w formularzu ofertowym (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1).

4.Opis sposobu przygotowania oferty:

-Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

-Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

-Ofertę składa się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia wraz z:

1)oświadczeniem o spełnieniu warunków na druku stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszego ogłoszenia;

2) parafowanym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia;

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

-Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej

kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe  – wymiana oświetlenia drogowego w miejscowości Szczepanów – nie  otwierać przed  17.08.2020 r. godz. 10.15”.

5.Termin realizacji  zamówienia i okres gwarancji:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zlecenia to 60 dni od dnia podpisania umowy.

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące (liczony od daty odbioru robót).

6.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenia (wagę) określa procent. Są to:

Kryterium 1:    Cena 		         - 70%

Kryterium 2:    Okres gwarancji     - 30 %

Ofertą wygrywającą dla niniejszego zamówienia będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie w dwóch kryteriach oceny ofert (A+B).

Każdej ofercie zostanie przyznana ilość punktów obliczona następująco:

Kryterium nr 1. Cena:

Cena najniższej oferty

A =   ----------------------------------   x  70 =    ………  punktów

cena oferty ocenianej

Kryterium nr 2. Okres gwarancji:

Okres gwarancji oferty ocenianej**

B =  -----------------------------------------------------------------------------------   x 30 = ……… punktów

Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji**

** liczony w miesiącach

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

7.Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty, zawierające treści zgodne ze wzorem do niniejszego zapytania, należy składać 
w Urzędzie Miasta Lubawka, w biurze podawczym pok. nr 1 parter.

Termin składania ofert: 17 sierpnia 2020 r. godz. 1000.

Oferty złożone w zamkniętej kopercie zostaną otwarte w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 1015 w sali nr 10 (sala posiedzeń – I piętro). Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia kopert.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Agata Sosnowska

tel. 516 322 338, pokój nr 2 (parter) w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka przy Placu Wolności nr 1, 58-420 Lubawka.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Załącznik do Zapytania ofertowego:

1)Załącznik nr 1 -formularz oferty

2)Załącznik nr 2 -wzór oświadczenia

3)Załącznik nr 3 -wzór umowy

4)Załącznik nr 4-przedmiar robót

……………………………………………………………….

Lubawka, dnia 07.08.2020 r.